## 1.1 封-3 封面
| 南通市妇幼保健院检验科局部改造 |  |  |  | 工程
投标总价
投 标 人：
（单位盖章）
2021年12月21日

## 2.1 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 南通市妇幼保健院检验科局部改造-安装 | 272202.59 | 0 | 741.89 | 2091.61
2 | 南通市妇幼保健院检验科局部改造-土建 | 54833.42 | 0 | 795.89 | 2152.46
合 计 |  | 327036.01 | 0 | 1537.78 | 4244.07
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 3.1 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-安装 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 216486.86 | 0
1.1 | 人工费 | 7778.56 | 0
1.2 | 材料费 | 203512.91 | 0
1.3 | 施工机具使用费 | 988.32 | 0
1.4 | 企业管理费 | 3117.97 | 0
1.5 | 利润 | 1089.11 | 0
2 | 措施项目清单计价合计 | 1148.68 | 0
2.1 | 单价措施项目费 | 363.4 | 0
2.2 | 总价措施项目费 | 785.28 | 0
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 741.89 | 0
3 | 其他项目清单计价合计 | 30000 | 0
3.1 | 其中：暂列金额 | 30000 | 0
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0 | 0
3.3 | 其中：计日工 | 0 | 0
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0 | 0
4 | 规费 | 2091.61 | 0
5 | 税金 | 22475.44 | 0
投标报价合计 |  | 272202.59 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 3.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 冷库改造 |  |  | 1 | 196616.76 | 0 | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:冷库双电源智能PLC一用一备医药专用控制箱 2、规格:有独立的液晶触摸屏，可通过触摸屏设置或显示制冷系统各参数，具体见图纸设计 3、端子板外部接线材质、规格:按图 4、安装方式:H=1.5m挂墙明装 | 台 | 1 | 7534.16 | 7534.16 | 0
2 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100 3、备注:防火封堵 | m | 18 | 121.78 | 2192.04 | 0
3 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 处 | 2 | 313.43 | 626.86 | 0
4 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支吊架制作、安装 | kg | 35.52 | 22.49 | 798.84 | 0
5 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 78 | 13.32 | 1038.96 | 0
6 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:铜芯电线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV2.5mm2 | m | 260 | 3.54 | 920.4 | 0
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-YJY5*10mm2 3、敷设方式:桥架或管道内敷设 | m | 51 | 45.1 | 2300.1 | 0
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:铜芯电缆头制作安装 2、规格:ZR-YJY5*10mm2 | 个 | 8 | 46.63 | 373.04 | 0
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-YJV5*4mm2 3、敷设方式:桥架或管道内敷设 | m | 43.05 | 24.72 | 1064.2 | 0
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:铜芯电缆头制作安装 2、规格:ZR-YJV5*4mm2 | 个 | 4 | 25.47 | 101.88 | 0
11 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称:冷库设备控制线路、保护管等一批（含各类规格） | 项 | 1 | 3992.8 | 3992.8 | 0
12 | 030404019001 | 控制开关 | 1、名称:空气断路器 2、型号:63C/32A/3P 3、接线端子材质、规格:含箱内配线 | 个 | 2 | 201.76 | 403.52 | 0
13 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1、门襟系统带指纹和刷卡功能，规格型号按设计要求（包含配线和配管，门磁（双门）等满足甲方使用要求） | 台 | 1 | 1920 | 1920 | 0
14 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称:冷库LED防潮灯（专用） 2、规格、型号:25W/安全电压24V | 套 | 2 | 144.75 | 289.5 | 0
15 | 030412002002 | 工厂灯 | 1、名称:冷库LED防爆照明灯（专用） 2、规格、型号:40W/安全电压24V | 套 | 2 | 317.64 | 635.28 | 0
16 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称:冷库风幕机 2、型号:与冷库配套 | 台 | 2 | 1456.8 | 2913.6 | 0
17 | 081108008001 | 风机站、制冷机站设备 | 1、名称:冷库机组（成套） 2、型号:配套设备一用一备，丹佛斯全配置风冷机组，冷风机采用丹佛斯风冷机组，具体见图纸设计 3、注:含所有连接管路、阀门、过滤器、仪表、制冷液、保护装置、配套设备支架、保温等配套辅助设施、材料 | 组 | 1 | 168158.75 | 168158.75 | 0
18 | 030409002001 | 接地母线 | 1、规格:-40×4镀锌扁钢 | m | 38.44 | 29.26 | 1124.75 | 0
19 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称:机械开孔 φ100 | 个 | 8 | 28.51 | 228.08 | 0
|  | 分部小计 |  |  |  | 0 | 196616.76 | 0
|  | 纯水改造 |  |  | 1 | 19870.1 | 0 | 0
20 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:纯水 3、规格、压力等级:不锈钢给水管 DN32（含配件） 4、连接形式:挤压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及施工规范 | m | 104 | 127.32 | 13241.28 | 0
21 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:一般管架 2、管架形式:不锈钢型钢 | kg | 72 | 31.84 | 2292.48 | 0
22 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:管道橡塑保温 2、绝热厚度:25mm | m3 | 0.37 | 2322.5 | 859.33 | 0
23 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称:不锈钢闸阀 2、规格、型号:DN32/1.0MPa 3、连接方式:螺纹连接 | 个 | 6 | 283.18 | 1699.08 | 0
24 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称:拆除洗脸盆 | 组 | 2 | 78.11 | 156.22 | 0
25 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称:拆除蹲便器 | 组 | 1 | 91.14 | 91.14 | 0
26 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管De50 4、连接形式:粘接 | m | 7.5 | 35.55 | 266.63 | 0
27 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PPR冷水管DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求或验收规范 | m | 8 | 34.52 | 276.16 | 0
28 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、名称:台下式洗脸盆/含面盆龙头 | 组 | 1 | 873.74 | 873.74 | 0
29 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1、名称:机械开孔 φ100 | 个 | 4 | 28.51 | 114.04 | 0
|  | 分部小计 |  |  |  | 0 | 19870.1 | 0
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  | 0 | 216486.86 | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 363.4 | 363.4 | 0
|  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  | 0 | 363.4 | 0
合 计 | [6 empty] | 216850.26 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 3.3 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0 | 741.89
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 | 650.78
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21 | 91.11
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控措施费（不可竞争费） | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.1 | 43.39
合 计 |  |  |  |  | 785.28
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 3.4 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 30000
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 30000
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 3.4.1表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-安装 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 110000F | 冷库机组（成套） | 台 | 1 | 5 | 166366.83 | 166366.83
2 | 410000F | 冷库双电源智能控制箱（专用） | 台 | 1 | 5 | 7098.32 | 7098.32
3 | 14040103 | 不锈钢给水管 DN32 | m | 106.08 | 5 | 43.26 | 43.26
4 | 50290103 | 冷库风幕机 | 台 | 2 | 5 | 1330.93 | 1330.93
5 | CL000001 | 铜芯电缆 ZR-YJY5*10mm2 | m | 51.51 | 5 | 37.58 | 37.58
6 | 16310106 | 不锈钢闸阀 DN32/1.0MPa | 个 | 6.06 | 5 | 248.44 | 248.44
7 | 26012501 | 钢制槽式桥架 200*100 | m | 18.09 | 5 | 75.42 | 75.42
8 | 01270101 | 不锈钢型钢 | kg | 76.32 | 5 | 17.75 | 17.75
9 | CL000001-1 | 铜芯电缆 ZR-YJV5*4mm2 | m | 43.4805 | 5 | 19.95 | 19.95
10 | 18090101 | 台下式洗脸盆/含面盆龙头 | 套 | 1.01 | 5 | 576.74 | 576.74
11 | 25430311 | 铜芯线 ZR-BV2.5mm2 | m | 301.6 | 5 | 1.85 | 1.85
12 | 13120503 | 橡塑保温板 | m3 | 0.3811 | 5 | 1330.93 | 1330.93
13 | 22470111 | 冷库LED防爆照明灯（专用）40W/安全电压24V | 套 | 2.02 | 5 | 248.44 | 248.44
14 | CL000001-2 | -40×4镀锌扁钢 | m | 40.362 | 5 | 8.02 | 8.02
15 | 26060351 | 紧定式镀锌电线管 DN20 | m | 80.34 | 5 | 3.61 | 3.61
16 | CL000001-3 | 微型空气开关（卡插式）63C/32A/3P | 套 | 2.02 | 5 | 119.78 | 119.78
17 | 22470111-1 | 冷库LED防潮灯（专用） 25W/安全电压24V | 套 | 2.02 | 5 | 106.47 | 106.47
18 | 01210101 | 角钢 | kg | 26.64 | 5 | 4.73 | 4.73
19 | 110000F-1 | PP-R给水管管件DN20 | 个 | 9.216 | 5 | 7.51 | 7.51
20 | 14311503 | PP-R给水管DN20 | m | 8.16 | 5 | 6.74 | 6.74
21 | CL000001-4 | 铜芯线 ZR-BV10mm2 | m | 6.617 | 5 | 7.91 | 7.91
22 | 12430303 | 胶带 (9m/卷) | 卷 | 6.105 | 5 | 8.43 | 8.43
23 | 14310377 | 承插塑料排水管 dn50 | m | 7.2525 | 5 | 6.3 | 6.3
24 | 16413540 | 角阀 DN15 | 个 | 2.02 | 5 | 22.18 | 22.18
25 | 14210102 | 金属软管 DN15 | 个 | 2.02 | 5 | 22.18 | 22.18
26 | 01130143 | 扁钢 -30×4～50×5 | kg | 7.8144 | 5 | 4.73 | 4.73
27 | 15230307 | 承插塑料排水管件 dn50 | 个 | 6.765 | 5 | 4.61 | 4.61
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  | 2091.61 | 0 | 2091.61
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 74170.39 | 2.4 | 1780.09
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 74170.39 | 0.42 | 311.52
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 74170.39 | 0 | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 249727.15 | 9 | 22475.44
合 计 |  |  |  |  | 24567.05
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 4.1 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-土建 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 45243.04 | 0
1.1 | 人工费 | 7345.08 | 0
1.2 | 材料费 | 35022.19 | 0
1.3 | 施工机具使用费 | 60.99 | 0
1.4 | 企业管理费 | 1925.9 | 0
1.5 | 利润 | 888.91 | 0
2 | 措施项目清单计价合计 | 2910.39 | 0
2.1 | 单价措施项目费 | 1300 | 0
2.2 | 总价措施项目费 | 1610.39 | 0
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 795.89 | 0
3 | 其他项目清单计价合计 | 0 | 0
3.1 | 其中：暂列金额 | 0 | 0
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0 | 0
3.3 | 其中：计日工 | 0 | 0
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0 | 0
4 | 规费 | 2152.46 | 0
5 | 税金 | 4527.53 | 0
投标报价合计 |  | 54833.42 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 4.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-土建 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 值班室改冷库 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 011601001001 | 拆除 | 1、原隔墙拆除8m长 2、垃圾外运，运距自行考虑 3、一次性包定，结算时不做调整 | 项 | 1 | 950.62 | 950.62 | 0
2 | 010605002001 | 夹芯板墙面 | 1、100厚防火双面聚氨酯保温夹心板（彩钢板厚度0.5mm) 2、交接处密封处理 | m2 | 49.85 | 296.9 | 14800.47 | 0
3 | 010605001001 | 夹芯板顶板 | 1、100厚防火双面聚氨酯保温夹心板（彩钢板厚度0.5mm) 2、交接处密封处理 | m2 | 28.18 | 191.74 | 5403.23 | 0
4 | 010605001002 | 夹芯板地面 | 1、100厚防火双面聚氨酯保温夹心板（彩钢板厚度0.5mm) 2、交接处密封处理 | m2 | 28.18 | 176.96 | 4986.73 | 0
5 | 010804007001 | 冷库门 | 1、双面不锈钢推拉门 2、保温层厚大于100mm、发泡密度≥45kg/m3、钢板厚度≥0.426mm 3、包含门锁、铰链、拉手等所有五金配件 | m2 | 3.3 | 3000 | 9900 | 0
|  | 分部小计 |  |  |  | 0 | 36041.05 | 0
|  | 卫生间改造 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 011601001002 | 拆除 | 1、男卫隔墙拆除3m长 2、蹲坑拆除1个 3、洗漱台拆除 4、垃圾外运，运距自行考虑 5、一次性包定，结算时不做调整 | 项 | 1 | 800 | 800 | 0
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:砼标准砖 2、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 2.16 | 683.02 | 1475.32 | 0
8 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、12厚水泥砂浆粉刷 2、水泥浆结合层 3、300*450墙砖 | m2 | 15 | 173.09 | 2596.35 | 0
9 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、石材洗漱台 2、包含钢骨架 | m2 | 1.05 | 504.92 | 530.17 | 0
10 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2厚聚氨酯防水 | m2 | 5 | 68.95 | 344.75 | 0
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、地砖修复 2、300*300防滑地砖 3、1:3干硬性水泥砂浆找平 | m2 | 3.6 | 229.92 | 827.71 | 0
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶修复 2、φ8吊筋吊杆，高度综合考虑 3、50系列轻钢龙骨基层 2、9.5厚纸面石膏板基层 3、腻子乳胶漆各两遍 | m2 | 3.6 | 131.68 | 474.05 | 0
13 | 011304002001 | 检修口 | 1、石膏板吊顶处检修口 | 个 | 2 | 76.82 | 153.64 | 0
14 | 01B001 | 不锈钢托盘 | 1、纯水机不锈钢托盘底座 2、样式及尺寸同原托盘 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | 0
|  | 分部小计 |  |  |  | 0 | 9201.99 | 0
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  | 0 | 45243.04 | 0
1 | 011701003001 | 脚手架 | 1、施工用脚手架 2、一次性包定，结算时不做调整 | 项 | 1 | 500 | 500 | 0
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、施工现场垂直运输 2、一次性包定，结算时不做调整 | 项 | 1 | 800 | 800 | 0
|  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  | 0 | 1300 | 0
合 计 | [6 empty] | 46543.04 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 4.3 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-土建 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0 | 795.89
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 | 698.15
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21 | 97.74
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.6 | 744.69
9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
10 | 01B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.05 | 23.27
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
15 | 补011707016001 | 新冠疫情常态化防控费用（南通补充清单-房屋建筑与安装工程） | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.1 | 46.54 |  |  | 人员进出测温查码，现场巡查，防护用品配发，宣传教育培训，隔离室、隔离区设置，消毒洗护用品配备，防疫物资储备，施工、办公及生活区域定期消毒，宿舍区人均居住面积提升，应急管理等相关费用。
合 计 |  |  |  |  | 1610.39
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 4.4 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  | 2152.46 | 0 | 2152.46
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 48153.43 | 3.8 | 1829.83
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 48153.43 | 0.67 | 322.63
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 48153.43 | 0 | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 50305.89 | 9 | 4527.53
合 计 |  |  |  |  | 6679.99
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 土建 承包人供应材料一览表（2008清单规范）
承包人供应材料一览表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-土建 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 供应商 (品牌) | 产地 | 备注
1 | 0101020201 | 中砂 |  | t | 0.176 | 181.66 | 31.92
2 | 01090101 | 圆钢 |  | kg | 1.415 | 3.45 | 4.88
3 | 01210101 | 角钢 |  | kg | 24.57 | 4.76 | 116.95
4 | 01210315 | 等边角钢 | ∟40×4 | kg | 0.576 | 3.4 | 1.96
5 | 01292503 | 100厚防火双面聚氨酯保温夹心板（彩钢板厚度0.5mm) |  | m2 | 52.841 | 133.09 | 7032.61
6 | 01292509 | 100厚防火双面聚氨酯保温夹心板（彩钢板厚度0.5mm) |  | m2 | 58.614 | 133.09 | 7800.99
7 | 01510323 | 槽铝 | 100mm | m | 35.739 | 21.44 | 766.25
8 | 01510423 | 地槽铝 | 100mm | m | 7.228 | 37.3 | 269.61
9 | 01510505 | 工字铝 |  | m | 107.426 | 9 | 966.83
10 | 01510700 | 角铝 |  | m | 31.07 | 4.29 | 133.29
11 | 01672505 | 铝合金检修口(成品) | 450×450 | 个 | 2.02 | 34.3 | 69.29
12 | 02310101 | 无纺布 |  | m2 | 1.225 | 0.77 | 0.94
13 | 0299000241 | 300*300防滑地砖 |  | 块 | 41.04 | 13.31 | 546.24
14 | 0301010102 | 水泥 | 32.5级 | kg | 57.893 | 0.35 | 20.26
15 | 0301030100 | 白水泥 |  | kg | 0.36 | 0.79 | 0.28
16 | 03010322 | 铝拉铆钉 | LD-1 | 十个 | 124.917 | 0.26 | 32.48
17 | 03031201 | 自攻螺钉 |  | 十个 | 7.89 | 0.51 | 4.02
18 | 03031206 | 自攻螺钉 | M4×15 | 十个 | 12.42 | 0.26 | 3.23
19 | 03053505 | 圆头螺栓(带垫圈) | φ6×35mm | 套 | 9.97 | 0.26 | 2.59
20 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 9.152 | 0.51 | 4.67
21 | 03070123 | 膨胀螺栓 | M10×110 | 套 | 24.714 | 0.69 | 17.05
22 | 03110106 | 螺杆 | L=250 φ8 | 根 | 4.774 | 0.3 | 1.43
23 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 0.663 | 4.97 | 3.29
24 | 03632106 | 钻头 | φ6～13 | 根 | 0.299 | 4.03 | 1.21
25 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 307.017 | 0.35 | 107.46
26 | 04010701 | 白水泥 |  | kg | 2.25 | 0.79 | 1.78
27 | 04030107 | 中砂 |  | t | 1.146 | 181.66 | 208.16
28 | 0406010101 | 锯(木)屑 |  | m3 | 0.022 | 8.96 | 0.19
29 | 04090120 | 石灰膏 |  | m3 | 0.041 | 485.72 | 19.72
30 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 | 百块 | 11.491 | 71.27 | 818.98
31 | 04171532 | 彩钢内外扣槽 |  | m | 47.455 | 3 | 142.37
32 | 0508200301 | 合金钢切割锯片 |  | 片 | 0.011 | 52.95 | 0.59
33 | 0608014301 | 棉纱头 |  | kg | 0.036 | 5.15 | 0.19
34 | 0612070102 | 水 |  | m3 | 0.118 | 3.98 | 0.47
【清单大师计价软件江苏版V9.40】
承包人供应材料一览表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-土建 | [5 empty] | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 供应商 (品牌) | 产地 | 备注
35 | 06612145 | 墙面砖 | 300×450 | m2 | 15.375 | 88.73 | 1364.22
36 | 07112130 | 石材块料面板 |  | m2 | 1.103 | 177.46 | 195.65
37 | 08010211 | 纸面石膏板 | 1200×3000×9.5 | m2 | 3.96 | 10.29 | 40.75
38 | 08310113 | 轻钢龙骨(大) | 50×15×1.2 | m | 4.925 | 7.99 | 39.35
39 | 08310122 | 轻钢龙骨(中) | 50×20×0.5 | m | 15.426 | 5.32 | 82.07
40 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) | 45 | 只 | 5.76 | 0.43 | 2.48
41 | 08330111 | 中龙骨垂直吊件 |  | 只 | 14.4 | 0.39 | 5.62
42 | 08330300 | 轻钢龙骨主接件 |  | 只 | 1.8 | 0.51 | 0.92
43 | 08330301 | 轻钢龙骨次接件 |  | 只 | 3.42 | 0.6 | 2.05
44 | 08330310 | 中龙骨平面连接件 |  | 只 | 45.36 | 0.43 | 19.5
45 | 08330500 | 中龙骨横撑 |  | m | 11.984 | 3 | 35.95
46 | 11010304 | 内墙乳胶漆 |  | kg | 1.008 | 18.22 | 18.37
47 | 11030303 | 防锈漆 |  | kg | 0.103 | 12.86 | 1.32
48 | 11030734 | 聚氨酯甲料 |  | kg | 6.87 | 16.46 | 113.08
49 | 11030735 | 聚氨酯乙料 |  | kg | 10.645 | 16.46 | 175.22
50 | 11430327 | 钛白粉 |  | kg | 2.761 | 0.73 | 2.02
51 | 11591102 | 玻璃胶 |  | L | 4.337 | 34.3 | 148.76
52 | 11591105 | 玻璃胶 | 300mL | 支 | 17.077 | 10.55 | 180.16
53 | 12030107 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.011 | 12.01 | 0.13
54 | 12310303 | 二甲苯 |  | kg | 0.65 | 5.06 | 3.29
55 | 12410703 | 羧甲基纤维素 |  | kg | 0.079 | 2.14 | 0.17
56 | 12413518 | 901胶 |  | kg | 0.063 | 2.14 | 0.13
57 | 12413544 | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg | 0.277 | 4.29 | 1.19
58 | 17310706 | 双螺母双垫片 | φ8 | 副 | 4.774 | 0.51 | 2.43
59 | 26250346 | 固定卡子 | 100mm | 个 | 24.798 | 3.11 | 77.12
60 | 31010506 | 橡皮密封条 | 20×3～4mm | m | 97.672 | 3.86 | 377.01
61 | 31010522 | 密封带 | 3×20mm | m | 3.269 | 1.8 | 5.88
62 | 31110301 | 棉纱头 |  | kg | 0.15 | 5.57 | 0.84
63 | 31130106 | 其它材料费 |  | 元 | 24.304 | 0.86 | 20.9
64 | 31150101 | 水 |  | m3 | 0.605 | 5.1 | 3.09
65 | 901167 | 其他材料费 |  | 元 | 1.296 | 0.86 | 1.11
66 | D00001 | 特种门 |  | m2 | 3.3 | 3000 | 9900
67 | D00002 | 拆除 |  | 项 | 1 | 800 | 800
68 | D00003 | 不锈钢托盘 |  | 个 | 1 | 2000 | 2000
69 | D00004 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 500 | 500
70 | D00004 | 垃圾下楼及外运 |  | m3 | 6.72 | 40 | 268.8
【清单大师计价软件江苏版V9.40】
承包人供应材料一览表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-土建 | [5 empty] | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 供应商 (品牌) | 产地 | 备注
71 | D00005 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 800 | 800
合计 | [6 empty] | 36321.76
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 安装 承包人供应材料一览表（2008清单规范）
承包人供应材料一览表
工程名称：南通市妇幼保健院检验科局部改造-安装 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 供应商 (品牌) | 产地 | 备注
1 | 01090172 | 圆钢 | φ10～14 | kg | 2.842 | 4.73 | 13.44
2 | 01130143 | 扁钢 | -30×4～50×5 | kg | 7.814 | 4.73 | 36.96
3 | 01210101 | 角钢 |  | kg | 26.64 | 4.73 | 126.01
4 | 01270101 | 不锈钢型钢 |  | kg | 76.32 | 17.75 | 1354.68
5 | 110000F | 冷库机组（成套） |  | 台 | 1 | 166366.83 | 166366.83
6 | 110000F | PP-R给水管管件DN20 |  | 个 | 9.216 | 7.51 | 69.21
7 | 12430303 | 胶带 | (9m/卷) | 卷 | 6.105 | 8.43 | 51.47
8 | 13120503 | 橡塑保温板 |  | m3 | 0.381 | 1330.93 | 507.22
9 | 14040103 | 不锈钢给水管 | DN32 | m | 106.08 | 43.26 | 4589.02
10 | 14210102 | 金属软管 | DN15 | 个 | 2.02 | 22.18 | 44.8
11 | 14310377 | 承插塑料排水管 | dn50 | m | 7.253 | 6.3 | 45.69
12 | 14311503 | PP-R给水管DN20 |  | m | 8.16 | 6.74 | 55
13 | 15230307 | 承插塑料排水管件 | dn50 | 个 | 6.765 | 4.61 | 31.19
14 | 16310106 | 不锈钢闸阀 | DN32/1.0MPa | 个 | 6.06 | 248.44 | 1505.55
15 | 16413540 | 角阀 | DN15 | 个 | 2.02 | 22.18 | 44.8
16 | 18090101 | 台下式洗脸盆/含面盆龙头 |  | 套 | 1.01 | 576.74 | 582.51
17 | 22470111 | 冷库LED防潮灯（专用） | 25W/安全电压24V | 套 | 2.02 | 106.47 | 215.07
18 | 22470111 | 冷库LED防爆照明灯（专用）40W/安全电压24V |  | 套 | 2.02 | 248.44 | 501.85
19 | 25430311 | 铜芯线 | ZR-BV2.5mm2 | m | 301.6 | 1.85 | 557.96
20 | 26012501 | 钢制槽式桥架 | 200*100 | m | 18.09 | 75.42 | 1364.35
21 | 26060351 | 紧定式镀锌电线管 | DN20 | m | 80.34 | 3.61 | 290.03
22 | 410000F | 冷库双电源智能控制箱（专用） |  | 台 | 1 | 7098.32 | 7098.32
23 | 50290103 | 冷库风幕机 |  | 台 | 2 | 1330.93 | 2661.86
24 | CL000001 | 铜芯电缆 | ZR-YJY5*10mm2 | m | 51.51 | 37.58 | 1935.75
25 | CL000001 | 铜芯电缆 | ZR-YJV5*4mm2 | m | 43.481 | 19.95 | 867.44
26 | CL000001 | 铜芯线 | ZR-BV10mm2 | m | 6.617 | 7.91 | 52.34
27 | CL000001 | -40×4镀锌扁钢 |  | m | 40.362 | 8.02 | 323.7
28 | CL000001 | 微型空气开关（卡插式）63C/32A/3P |  | 套 | 2.02 | 119.78 | 241.96
合计 | [6 empty] | 191535.01
【清单大师计价软件江苏版V9.40】