南通市妇幼保健院

污水处理站在线监测运行维护服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：WLDL202210114

采购单位：南通市妇幼保健院

代理机构：南通万隆工程管理有限公司

二〇二二年十月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

尊敬的磋商供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款（含合同条款），并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南通市妇幼保健院污水处理站在线监测运行维护服务项目的潜在供应商应在南通市卫生健康委员会官网（http://wjw.nantong.gov.cn）和南通市妇幼保健院官网（http://www.ntfybj.com）获取磋商文件，并于 2022年11 月7 日14 点30分00 秒（北京时间）前提交磋商响应文件。

南通万隆工程管理有限公司（以下称采购代理机构）受南通市妇幼保健院的委托，就南通市妇幼保健院污水处理站在线监测运行维护服务项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的磋商。

## 一、项目基本情况

项目编号：WLDL202210114

项目名称：南通市妇幼保健院污水处理站在线监测运行维护服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币4.7万元/年。

最高限价：本项目最高限价人民币4.7万元/年。报价均不得高于或等于最高限价，否则为无效响应。

采购需求：详见第三章项目需求。

服务期限：本项目合同服务期暂定三年，但合同一年一签。如成交供应商在合同期内履约情况优秀（即年度综合考核得分≥90分），则在第一年合同期满时，且采购单位、成交供应商双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如成交供应商在合同期内年度综合考核得分＜90分，则采购单位不再与成交供应商续签合同。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

（一）供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商响应，一经发现，将视同围标处理。

3、供应商必须有能力按本磋商文件规定的要求提供相关服务，须提供有效的“三证合一”的企业营业执照的复印件或扫描件。

4、磋商响应供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件或扫描件（格式参见第八章）；

非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明（格式参见第八章）、法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式参见第八章）、被授权人为磋商响应供应商正式人员证明材料【①与磋商响应供应商签订的有效劳动合同；②社保机构出具并盖章的磋商响应供应商为其缴纳最近1个月（至少为2022年9月份）的社会保险缴费清单】的复印件或扫描件。

5、供应商须拟派3名以上（含3人）专业运行维护人员，并取得环境污染设施水质自动监控运行培训合格证。须同时提供：①相关证书原件的复印件或扫描件；②拟派人员与供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描件；③社保机构出具并盖章的磋商响应供应商为其缴纳最近1个月（至少为2022年9月份）的社会保险缴费清单】的复印件或扫描件。

6、磋商响应供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

7、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

8、本项目不接受任何形式的联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）落实采购政策需满足的资格要求：无

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

【特别提醒】

1、参与本项目竞争性磋商响应的供应商，应依照规定提交各类声明函、承诺函（如涉有），不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但本项目成交的供应商（以下称成交人），应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

2、请各供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与磋商响应所产生的一切后果由供应商自行承担，磋商过程中，磋商响应供应商提供的相关证件如为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与磋商，一经发现则取消其磋商资格，并记入不良记录，上报相关部门后将其列入黑名单，视情公布在相关网站。如已成交，采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取采购文件

时  间：自公告发布之日起至 2022年11月7日

地  点：南通市卫生健康委员会官网（http://wjw.nantong.gov.cn）和南通市妇幼保健院官网（http://www.ntfybj.com）

方  式：自行下载。

四、响应文件的提交 2022年11 月7 日14 点30分00 秒（北京时间）

地    点：南通市崇川区崇川路58号南通产业技术研究院9号楼24层万隆咨询集团开标室，如有变动另行通知。

## 五、响应文件的开启

时    间： 2022年11 月7 日14 点30分（北京时间）

地    点：南通市崇川区崇川路58号南通产业技术研究院9号楼24层万隆咨询集团开标室，如有变动另行通知。

特别提醒：

1、因目前仍属于新冠疫情防控阶段，故只允许每个供应商的1名人员进入磋商现场。请各供应商代表做好自身防护，全程配戴口罩，同时还须接受磋商现场工作人员的检查（包括但不限于信息登记、扫场所码、检查健康码和行程码、核酸检验证明等）。如为南通市域以外（如上海等地，下同）的供应商或行程码中有南通市域以外的地区，则供应商代表须在提交磋商响应文件的同时提供48小时内“阴性”核酸检测报告（电子或纸质）供采购代理机构核验。健康码异常或未按规定接受检查或未提供核酸检测报告的，不得进入磋商现场，并拒绝其参与本项目的磋商活动。若磋商当日，南通市防疫部门有最新规定且高于上述标准，则以磋商当日南通市防疫部门的规定为准。若因未配合检查或不符合检查要求而引起的后果，由各供应商自行承担。

2、请供应商留有充足时间，确保在截止时间之前递交磋商响应文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜：

- 磋商保证金：无。

- 项目磋商活动模式：本项目采用现场磋商模式。

- 对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购单位提出，由采购单位负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购代理机构提出。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 采购单位信息

名    称：南通市妇幼保健院

地    址：南通市崇川区世纪大道399号

联系方式：13962958761

- 采购代理机构信息

名    称：南通万隆工程管理有限公司

地    址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼24层

联系方式：杜赟  13773640999

3、项目联系方式

项目联系人：张主任

电      话：13962958761

二0二二年十月二十四日

第二章 磋商供应商须知

- 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于南通万隆工程管理有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购单位。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

6、磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

7、本磋商文件内所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”、“少于”，不包括本数。

- 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以“南通市卫生健康委员会官网（http://wjw.nantong.gov.cn）和南通市妇幼保健院官网（http://www.ntfybj.com）”下载发布的信息为准。

3、采购代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非采购代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、磋商项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务及作业现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 现场踏勘联系人：张主任         联系电话：13962958761

- 四、响应文件的编制及装订

1、供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查文件、技术响应文件、商务响应文件各自装订成册。特别提示：商务响应文件必须单独装订和封装，不得出现在资格审查文件、技术响应文件之中，否则作无效响应处理。

- 五、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为壹式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、项目编号、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的资格审查文件、技术响应文件的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价总表、报价明细表内的任何项目价格，否则作无效磋商处理。

- 七、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、本磋商项目涉及结算金额均以人民币为货币单位。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或 盖章。报价表中的报价出现前后不一致的，将参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第 59 条的规定修正:

3.1开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表(报价表)的总价为准，并修改单价;

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 本次磋商响应报价以元/年为单位，一次报定的价格为成交价格。磋商响应总价报价（以人民币计价）包括但不限于以下内容：现场踏勘费、材料费、设备费、设备维修或更换费、技术支持与培训费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人员费（含周末及节假日加班费）、办公设备费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购单位要求所包含的所有风险、责任等各项费用。各供应商应根据磋商文件要求，并充分考虑市场，自行核算成本报价。

5、供应商应详细阅读文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。

6、除因特殊原因并经甲乙双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。

7、若非合同条款中另有规定，经磋商的成交价格，在合同实施期间不因市场变化的任何因素而变动。

8、由于新型冠状肺炎疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在磋商报价（即合同价）中，结算时不予调整。

- 9、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

- 八、联合体参与磋商

- 不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

- 九、磋商响应文件的有效期

1、从磋商响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内磋商响应书应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长磋商响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的磋商响应供应商的磋商响应将被拒绝。

- 十、响应文件及磋商费用

1、各供应商须在递交磋商响应文件的同时缴纳磋商文件资料费300元。无论是否成交，该费用不予退还。

2、本项目采购代理费人民币1200元及专家评审费（按实支付）由成交供应商承担，请参加磋商的供应商在成本中自行考虑。上述费用领取成交通知书前，向采购代理机构一次性缴清。

- 3、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

- 十一、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的  5%  。

2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3日内汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后15日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商按要求保质保量的完成该项目且通过最终验收后，一次性无息退还履约保证金。

4、因成交供应商原因，签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须依法承担相应的赔偿责任。

十二、付款方式

成交供应商缴纳履约保证金，且合同签订后，采购单位支付合同价款的10%作为预付款，采购单位根据季度考核情况，按季度支付服务费用，首次支付时须扣除已付的预付款。成交供应商须提供相应金额且符合采购单位财务制度规定的增值税发票，采购单位按程序审批后支付款项。

- 十三、未尽事宜

- 参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

一、项目简介

根据江苏省生态环境厅苏环办【2020】214号文件《省生态环境厅关于做好2020年重点排污单位自动监控管理工作的通知》，南通市妇幼保健院污水处理设施为了能够实时、连续的监控污水处理设施污水排口的污染物监控因子。新建一套水污染源自动监控系统，以实现对污水排口的COD、氨氮、余氯、PH、流量等主要污染因子进行实时监测。污水自动监测系统需把多项监测指标的分析仪表组合在一起，从采样、分析记录、整理数据（包括远程数据）、中心遥控组成的系统，结合相应的监控及分析软件，实现实时在线自动检测，满足运行可靠稳定，运维量少的要求，并可实现无人值守，数据采集后需实现与江苏省污染源自动监控系统平台联网。

- 采购内容

本项目运维内容包括南通市妇幼保健院COD水质在线分析仪、氨氮在线分析仪、PH计、流量计、余氯、数据采集仪等设备的运行维护内容（含数据异常国发平台填报）。主要服务内容如下：

- 需要委托运营管理的仪器设施清单如下：

| 设备名称 | 生产厂商 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD在线分析仪 | 汇环 | DEK多参数水质分析仪 | 1台 |
| 氨氮在线分析仪 | 汇环 | DEK-NH3-N-型 | 1台 |
| pH在线分析仪 | 汇环 | PH-H4100型 | 1台 |
| 超声波明渠流量计 | 汇环 |  | 1台 |
| 数采仪 | 汇环 | HH-6300 | 3台 |

- 在线设备的日常维护、保养、药剂供应和更换、设备校准、信息采集与传输、巡检等；（不含设备自然老化、易损易耗件、设备零部件采购及更换），每周至少一次现场维护，主要维护内容：

- 检查在线仪数据是（包括历史数据）否正常；

- 检查在线仪数据和数采仪数据是否一致；

- 检查、清洗水样、试剂进样管路；

- 添加补充试剂、标准样品、蒸馏水等；

- 清洁维护采样系统，清理卫生和处理废液

- 检查站房辅助设施（电源系统、空调系统等）是否正常。

- 每周对设备进行至少一次维护保养应检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，必要时进行清洗更换。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填定设备保养记录。每月对仪器进行一次校准比对，如超出正常误差范围，需至现场对仪器参数进行合理的修正校验。

- 须配备足够的专业技术人员和专用车辆，有相关的设备维护制度，保证正常开展监测设备的运营服务工作。上门服务专业技术人员必须经过有关设备厂家的技术培训。

5、督促采购单位进行预防性维护：

（1）保持机房的清洁，保持设备的清洁，保证设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求；

（2）对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查；

（3）在操作人员对系统进行日常维护时，作好相关记录；

（4）提前告知采购单位应备的消耗品和易损件；

（5）此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。

6、按当地环保管理部门要求做好在线设备的运行维护和维修记录，并交采购单位现场工作人员签字确认。

7、成交供应商对采购单位的污水处理站在线监测运行进行维护。成交供应商接到报修通知后，必须在24小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足采购单位的正常使用要求。一般故障成交供应商应在24小时内解决，重大故障（如零部件和主机板等大件）成交供应商应在72小时内解决，特殊情况双方商定，以保证在线监测设备正常运行，数据传输通畅，如数据出现异常，成交供应商负责寻找原因后出具报告，采购单位、成交供应商双方盖章上传国发平台。如遇故障时，成交供应商无法按需提供服务，采购单位将有权临时请第三方技术人员上门维护，产生的所有费用由成交供应商承担，如成交供应商拒不承担，采购单位可从履约保证金中扣除此费用，或可从合同款中扣除此费用。

8、在线设备在规定时间内如不能修复，由成交供应商书面向环保主管部门和采购单位报告故障的情况、解决的方法及修复的时间，在此期间内，如因成交供应商运维不当导致的设备故障产生的责任由成交供应商承担。

9、成交供应商对在线设备进行运营维护时须遵守采购单位的各项规章制度和运维的规章制度。

10、在线设备采样频次根据当地环保主管部门的要求。成交供应商须保存一年以上的在线监测历史数据记录。

三、标准及要求：

1、《排污口规范化整治技术要求》（《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发〔1999〕24 号)；

2、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》；

3、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019；

4、《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 377-2019；

5、《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 101-2019；

6、《自动分析器室设计规定》HG/T 20516-2000

7、《分析仪器通用技术条件》GB/T 12519-2021

8、《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212-2017；

9、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》HJ 353-2019；

10、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》HJ 354-2019

11、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》HJ 355-2019；

12、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013；

13、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91；

14、《仪表供电设计规范》HG 20509-2014；

15、《仪表配管配线设计规定》HG 20512-2000；

16、实时在线监控污水指标，同时具备向环保部门上传数据的条件，与国家环保系统连网。

17、传输的数据：实时、有效、准确、连续、可靠，可供采购单位随时抽查调用。

四、服务期限

本项目合同服务期暂定三年，但合同一年一签。如成交供应商在合同期内履约情况优秀（即年度综合考核得分≥90分），则在第一年合同期满时，且采购单位、成交供应商双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如成交供应商在合同期内年度综合考核得分＜90分，则采购单位不再与成交供应商续签合同。

五、采购要求

1、本运维报价包含一年的设备运维费用和现有设备所需要的试剂、数采仪（含数采仪使用物流网的费用）。

2、采购单位如有变化，有权终止运维。

4、水站运维技术人员每周巡视水站不少于1次，根据当地环保政策要求，完成例行巡视频次，并做好相应的记录。

六、其他约定事项：

1、成交供应商必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为维保服务人员办理相关手续，合法用工。

2、成交供应商为采购单位提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与采购方无关。

3、工作过程中因成交供应商责任所造成的经济损失由成交供应商按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购方提供的设施损失，双方共同协商解决。

4、合同届满时，成交供应商必须做好一切交接手续，确保采购单位工作的正常进行，否则视为成交供应商违约，造成损失的应予赔偿。如采购单位因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

七、其他

其他未尽事宜按磋商文件相关规定执行。如磋商文件或合同文件未提及，则由双方协商解决处理。

本项目需求是合同文件的重要组成部分。

第四章  评审方法和程序

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由3人及以上单数组成。

2、采用竞争性磋商方式的采购项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告,并建议将其列入黑名单。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合相关部门的监督检查工作。

4、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

5、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商会。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及相关的法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评估和评价。技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

10、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

11、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

12、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

13、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价作无效报价，按无效响应处理。

- 14、参照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）文件，本项目在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购单位（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

三、评估步骤

1、评估步骤规定：

本次资格审查采用资格后审，各磋商响应供应商资格审查通过后方能进入技术响应文件的磋商评审，技术响应文件评审打分结束后再进入商务响应文件的磋商评审。

第一阶段：采购单位委托磋商小组根据磋商文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

第二阶段：磋商小组对每个符合资格要求的供应商的技术响应文件进行评估。主要审查技术响应文件提交的内容是否齐全，技术方案及项目实施是否完全满足采购文件的要求。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

第三阶段：以供应商商务报价响应文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。

第四阶段：单一分别磋商结束后，磋商小组告知所有供应商的项目二次（最终）报价，并要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应竞争性磋商文件，技术响应文件和商务报价响应文件部分都能满足竞争性磋商文件的前提下，磋商小组将校核后的各供应商的综合得分从高到低排序（明显低于成本的，且供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的报价除外）。

2、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签字盖章后生效，供应商受其约束。

- 四、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评估时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术响应文件和商务报价响应文件评估总分值为100分。两部分评估因素比重如下：

技术响应文件分值占总分值的比重为 70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价响应文件分值占总分值的比重为 30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术响应文件分值为所有评委打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

5、商务报价响应文件分值统一采用低价优先法计算直接取得，与技术响应文件分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交供应商并出具评审磋商报告。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先成交。

- （2）若总分且最终报价得分均相同，则采取现场抽签的方式确定（由供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 五、综合评分评审标准

- （一）技术磋商响应评审（70分）：

| 评审类别 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 供应商业绩 （6分） | 自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有污水处理站运行维护业绩的，有一个业绩得2分，最多得6分。 须提供服务合同原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 注：（1）同一服务场所只能算一份业绩。 （2）若上述材料无法体现评审因素（如是否含有污水处理站运行维护等），则须另行提供由委托单位盖章的业绩证明，若业绩证明无法充分体现评审要素，评标委员会可以不予认可。 | 6 |
| 综合实力 （11分） | - 1、供应商具有机电工程施工总承包叁级及以上资质的，得2分； - 2、具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分； - 3、具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； - 4、具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 5、具有有效的ISO10012测量管理体系认证证书的，得2分； 6、具有有效的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的，得1分； 7、具有有效的CS2及以上信息系统建设和服务能力证书的，得1分； 8、具有有效的中国环境保护产业协会颁发的“自动监控系统（水）运行服务能力”证书的，得1分；“现场端信息系统运营服务认证”证书的，得1分。 注：须提供相关证书原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 | 11 |
| 服务能力 （9分） | - 拟投入本项目的专业技术人员具备环保相关专业本科学历或中级及以上职称证书的，每有一个得3分，最多得6分； - 配备专业的运维人员不少于3人，在此基础上每增加2人得0.5分，最多得2分； - 供应商拟配备本项目运行维护车辆的，得1分。 注：须同时提供相关学历证书、证明材料、车辆行驶证、与供应商签订的劳动合同、本供应商为其缴纳的连续6个月（至少缴纳至2022年9月）的社会保险的复印件或扫描件。所有复印件或扫描件须加盖供应商公章。原件备查。 | 9 |
| 服务方案 （26分） | 根据供应商的运维方案（包括日常运维计划、维护方法、周期、内容及技术保障措施）、应急方案的科学性、可行性进行综合评定。 方案科学合理、可行性强的，得10分；方案合理、基本可行的，得7分；方案不够全面且有部分缺陷的，得3分；没有不得分。 | 10 |
|  | 根据供应商的质量控制方案（包括质量控制管理的方法、周期、内容及技术保障措施）的科学性、可行性进行综合评定。方案科学合理、可行性强的，得8分；方案合理、基本可行的，得5分；方案不够全面且有部分缺陷的，得2分；没有不得分。 | 8 |
|  | 根据供应商的数据质量管理及审核方案（包括数据质量管理及审核的方法、周期、内容及技术保障措施）的科学性、可行性进行综合评定。方案科学合理、可行性强的，得8分；方案合理、基本可行的，得5分；方案不够全面且有部分缺陷的，得2分；没有不得分。 | 8 |
| 应急预案 （10分） | 根据供应商提供的保障应急预案，如在发生重大水质污染、自然灾害、临时停电、节假日或重大活动、偷盗破坏等问题时，是否具备有效的预防和补救措施。保障应急预案全面、合理、针对性强的，得10分；保障应急预案较为全面、合理、针对性较强的，得7分；保障应急预案不够全面且有部分缺陷的，得3分；没有不得分。 | 10 |
| 培训计划 （8分） | 供应商必须提供满足系统运维、管理、维护等要求的员工及用户技术培训服务，并达到预定的培训目标，供应商须根据本项目的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。 培训计划全面、合理、针对性强的，得8分；培训计划较为全面、合理、针对性较强的，得6分；培训计划不够全面且有部分缺陷的，得3分；没有不得分。 | 8 |

- 注：①若2/3以上的评委认为供应商所提供的材料不全或不符合磋商文件要求的，则不得分。

- ②以上打分项设得分上限，评委依据磋商文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

特别提醒：技术响应文件评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件的复印件或扫描件并加盖公章，并将原件带至磋商现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。

（二）商务报价响应评分（30分）：

1、本次项目最高限价为人民币4.7万元/年，报价均不得高于或等于最高限价，否则视为无效响应。

2、满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分30分。

3、其他供应商的商务报价响应得分按照下列公式计算：

商务报价响应得分=（评标基准价/最终磋商报价）×30%×100

六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算（最高限价）的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况。

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算（最高限价），采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 八、成交通知

成交结果在“南通市卫生健康委员会官网（http://wjw.nantong.gov.cn）和南通市妇幼保健院官网（http://www.ntfybj.com）”栏公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章  合同主要条款

合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间： 2022 年   月   日

签订地点：南通市妇幼保健院

按照《中华人民共和国民法典》及南通市妇幼保健院污水处理站在线监测运行维护服务项目（采购编号：               ）的采购结果、采购文件及磋商响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目简介

根据江苏省生态环境厅苏环办【2020】214号文件《省生态环境厅关于做好2020年重点排污单位自动监控管理工作的通知》，南通市妇幼保健院污水处理设施为了能够实时、连续的监控污水处理设施污水排口的污染物监控因子。新建一套水污染源自动监控系统，以实现对污水排口的COD、氨氮、余氯、PH、流量等主要污染因子进行实时监测。污水自动监测系统需把多项监测指标的分析仪表组合在一起，从采样、分析记录、整理数据（包括远程数据）、中心遥控组成的系统，结合相应的监控及分析软件，实现实时在线自动检测，满足运行可靠稳定，运维量少的要求，并可实现无人值守，数据采集后需实现与江苏省污染源自动监控系统平台联网。

二、合同金额及付款方式

1、全年总费用每年人民币 	             元 （小写：        元/年）。

合同费用包含现场踏勘费、材料费、设备费、设备维修或更换费、技术支持与培训费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人员费（含周末及节假日加班费）、办公设备费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到甲方要求所包含的所有风险、责任等各项费用。

2、结算方式：

乙方缴纳履约保证金，且合同签订后，甲方支付合同价款的10%作为预付款，甲方根据季度考核情况，按季度支付服务费用，首次支付时须扣除已付的预付款。乙方须提供相应金额且符合甲方财务制度规定的增值税发票，甲方按程序审批后支付款项。

3、乙方交纳人民币 	             元 （小写：        元）作为本合同的履约保证金，在合同签订后五个工作日内缴纳。

4、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务或瑕疵履行而受到的损失。

5、履约保证金在合同期满后或终止后，由甲方扣除乙方应承担的违约金、罚款、欠费等，一次性无息（如有剩余）返还乙方。

三、合同期限

本项目合同服务期暂定三年，但合同一年一签。本合同自 2022 年    月    日起生效，有效期限至2023 年    月     日止。

本项目合同服务期暂定三年，但合同一年一签。如乙方在合同期内履约情况优秀（即年度综合考核得分≥90分），则在第一年合同期满时，且甲乙双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如乙方在合同期内年度综合考核得分＜90分，则甲方不再与乙方续签合同。

四、服务内容

本合同运维内容包括南通市妇幼保健院COD水质在线分析仪、氨氮在线分析仪、PH计、流量计、余氯、数据采集仪等设备的运行维护内容（含数据异常国发平台填报）。主要服务内容如下：

- 1、需要委托运营管理的仪器设施清单如下：

| 设备名称 | 生产厂商 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD在线分析仪 | 汇环 | DEK多参数水质分析仪 | 1台 |
| 氨氮在线分析仪 | 汇环 | DEK-NH3-N-型 | 1台 |
| pH在线分析仪 | 汇环 | PH-H4100型 | 1台 |
| 超声波明渠流量计 | 汇环 |  | 1台 |
| 数采仪 | 汇环 | HH-6300 | 3台 |

- 2、在线设备的日常维护、保养、药剂供应和更换、设备校准、信息采集与传输、巡检等；（不含设备自然老化、易损易耗件、设备零部件采购及更换），每周至少一次现场维护，主要维护内容：

- （1）检查在线仪数据是（包括历史数据）否正常；

- （2）检查在线仪数据和数采仪数据是否一致；

- （3）检查、清洗水样、试剂进样管路；

- （4）添加补充试剂、标准样品、蒸馏水等；

- （5）清洁维护采样系统，清理卫生和处理废液

- （6）检查站房辅助设施（电源系统、空调系统等）是否正常。

- 3、每周对设备进行至少一次维护保养应检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，必要时进行清洗更换。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填定设备保养记录。每月对仪器进行一次校准比对，如超出正常误差范围，需至现场对仪器参数进行合理的修正校验。

- 4、须配备足够的专业技术人员和专用车辆，有相关的设备维护制度，保证正常开展监测设备的运营服务工作。上门服务专业技术人员必须经过有关设备厂家的技术培训。

5、督促采购单位进行预防性维护：

（1）保持机房的清洁，保持设备的清洁，保证设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求；

（2）对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查；

（3）在操作人员对系统进行日常维护时，作好相关记录；

（4）提前告知采购单位应备的消耗品和易损件；

（5）此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。

6、按当地环保管理部门要求做好在线设备的运行维护和维修记录，并交采购单位现场工作人员签字确认。

7、乙方对甲方的污水处理站在线监测运行进行维护。乙方接到报修通知后，必须在24小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足甲方的正常使用要求。一般故障乙方应在24小时内解决，重大故障（如零部件和主机板等大件）乙方应在72小时内解决，特殊情况双方商定，以保证在线监测设备正常运行，数据传输通畅，如数据出现异常，乙方负责寻找原因后出具报告，甲乙双方盖章上传国发平台。如遇故障时，乙方无法按需提供服务，甲方将有权临时请第三方技术人员上门维护，产生的所有费用由乙方承担，如乙方拒不承担，甲方可从履约保证金中扣除此费用，或可从合同款中扣除此费用。

8、在线设备在规定时间内如不能修复，由乙方书面向环保主管部门和甲方报告故障的情况、解决的方法及修复的时间，在此期间内，如因乙方运维不当导致的设备故障产生的责任由乙方承担。

9、乙方对在线设备进行运营维护时须遵守甲方的各项规章制度和运维的规章制度。

10、在线设备采样频次根据当地环保主管部门的要求。乙方须保存一年以上的在线监测历史数据记录。

五、标准及要求：

1、《排污口规范化整治技术要求》（《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发〔1999〕24 号)；

2、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》；

3、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019；

4、《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 377-2019；

5、《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 101-2019；

6、《自动分析器室设计规定》HG/T 20516-2000

7、《分析仪器通用技术条件》GB/T 12519-2021

8、《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212-2017；

9、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》HJ 353-2019；

10、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》HJ 354-2019

11、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》HJ 355-2019；

12、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013；

13、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91；

14、《仪表供电设计规范》HG 20509-2014；

15、《仪表配管配线设计规定》HG 20512-2000；

16、实时在线监控污水指标，同时具备向环保部门上传数据的条件，与国家环保系统连网。

17、传输的数据：实时、有效、准确、连续、可靠，可供甲方随时抽查调用。

六、甲方的权力和义务

- 1、对乙方的运营服务质量进行考核监督；考核不大于等于90分全额支付当季费用，低于90分，每低一份扣季度费用1%，最多扣5%。年度考核为四季度平均分，大于等于90分为合格，可续签下一年合同。

- 2、积极配合乙方开展运维工作，保证监控站房日常供电、空调等基本必要条件

- 3、甲方指派专人对在线监测仪系统运营项目负责。

- 4、甲方人员需经常性与乙方相关人员沟通，及时反映现场相关情况。

- 5、甲方经废水处理设备处理后的废水，日常保证达标排放。

- 乙方的权力和义务

- 乙方人员每个月对设备进行至少1次校验比对，每周进行巡视检查，并做好记录。

- 乙方需派出技术工程师对甲方现场系统运行技术指导，包括仪器校正、维护，对现场人员的培训。

- 乙方技术人员随时响应甲方人员提出的技术故障处理，对甲方人员不能解决的技术问题乙方及时派人去现场处理。

- 乙方每次定期作业后填写报告单，双方签字并存档，作为巡检依据。

- 乙方必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为维保服务人员办理相关手续，合法用工。

- 乙方为甲方提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与甲方无关。

- 工作过程中因乙方责任所造成的经济损失由乙方按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成甲方提供的设施损失，双方共同协商解决。

- 合同届满时，乙方必须做好一切交接手续，确保甲方工作的正常进行，否则视为乙方违约，造成损失的应予赔偿。如甲方因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

八、争议的解决办法：

本合同未尽事宜双方应友好协商解决；如协商不成，由甲方所在地人民法院解决。

九、合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

十、本合同在乙方缴纳履约保证金，且经双方签字盖章后生效。

十一、甲方竞争性磋商文件、乙方响应文件、会议记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）:                             乙方（盖章）

授权代表签字:		                        授权代表签字:

日期：  年   月   日                      日期:      年   月   日

注：采购单位保留调整合同条款的权利。

附件：

南通市妇幼保健院污水处理站在线监测运行维护服务项目季度考核表

年    月    日

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 定期维护巡查 每周一次现场维护，主要维护内容：（每缺一步扣1分，每缺一周扣10分） - 检查在线仪数据是（包括历史数据）否正常； - 检查在线仪数据和数采仪数据是否一致； - 检查、清洗水样、试剂进样管路； - 添加补充试剂、标准样品、蒸馏水等； - 检查站房辅助设施（电源系统、空调系统等）是否正常。 | 20 |  |
| 2 | 每月对设备进行至少一次维护保养应检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，必要时进行清洗更换。 （缺少一次扣5分） | 20 |  |
| 3 | 每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填定设备保养记录。 （缺少一次扣5分） | 20 |  |
| 4 | 每月对仪器进行一次校准比对，比对水样不少于3份，如超出正常误差范围，需至现场对仪器参数进行合理的修正校验。 （缺少一次扣5分） | 20 |  |
| 5 | 发现运行出现问题或接到运行问题通知，运行维护人员需在2小时内响应,24小时内赶到到现场，检查设备问题，判定问题原因并作相应进行处理。（超过时间一次扣2分） | 10 |  |
| 6 | 数据出现异常，国发平台需要标记时，及时配合单位出具标记材料。 （延误一次扣2分） | 10 |  |
| 说明：年度得分以每季度考核的平均分计算成年度考核得分。 |  |  |  |

总得分：

维保方签字：

考核人签字：

第六章   合同授予

一、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

二、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

三、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

五、付款方式详见磋商文件第五章。

六、以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“磋商供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评估小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评估小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

五、质疑不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的所有采购活动的违约处理。

# 第八章 响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

- 资格审查文件（单独密封）

- 供应商须提供有效的“三证合一”的企业营业执照复印件或扫描件。

2、磋商响应供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件或扫描件（格式附后）；

非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明（格式附后）、法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式附后）、被授权人为磋商响应供应商正式人员证明材料【①与磋商响应供应商签订的有效劳动合同；②社保机构出具并盖章的磋商响应供应商为其缴纳最近1个月（至少为2022年9月份）的社会保险缴费清单】的复印件或扫描件。

3、供应商须拟派3名以上（含3人）专业运行维护人员，并取得环境污染设施水质自动监控运行培训合格证。须同时提供：①相关证书原件的复印件或扫描件；②拟派人员与供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描件；③社保机构出具并盖章的磋商响应供应商为其缴纳最近1个月（至少为2022年9月份）的社会保险缴费清单】的复印件或扫描件。

4、供应商一般情况表（格式附后）；

5、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供：承诺书、或2021年度的财务审计报告、或2021年度的会计报表（至少包括资产负债表、利润表）；

6、供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供承诺书（格式自拟）或供应商近六个月任意一个月“依法缴纳税收”和“社会保障资金”的相关材料复印件或扫描件；

7、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

8、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式附后）；

9、关于资格文件的声明函（格式附后）。

注：以上材料如为复印件或扫描件均需加盖单位公章，要求提供原件查验的，因携带原件不全而由此引起的后果由供应商自负。

二、技术响应文件（单独密封）

1、竞争性磋商响应函（格式附后）；

2、评审办法和项目需求中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、评审办法和项目需求中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便磋商小组评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。以上材料如为复印件或扫描件均需加盖单位公章，要求提供原件查验的，因携带原件不全而由此引起的后果由供应商自负。

三、商务报价响应文件（单独密封）

1、磋商响应报价总表（格式附后）。

附件：

- 1、法定代表人身份证明

南通市妇幼保健院：

（先生／女士）现任我单位　　　　 　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

日期：  年  月  日

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

注：如为法定代表人参加项目竞争性磋商响应，须将身份证原件带至竞争性磋商现场备查。

如为被委托受权人参加项目竞争性磋商响应，无须将法定代表人身份证原件带至竞争性磋商现场备查，仅需提供本证明。

- 2、授权委托书

南通市妇幼保健院：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为被委托授权人，以本公司的名义参加本项目的竞争性磋商响应活动。被委托授权人在开标、评审磋商活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托授权人身份证号：

被委托授权人签字：

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

日期：  年  月  日

被委托授权人身份证（正、反面）复印件或扫描件

注：如为被委托授权人参加项目竞争性磋商响应，须将身份证原件带至竞争性磋商现场备查。

- 3、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 4、承诺函

我单位参加               （项目名称），                  （项目编号）询价活动。针对本项目资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

- 日期：  年  月  日

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南通市妇幼保健院：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

我公司在完全理解本项目磋商的技术要求，商务条款及其他内容后，决定参与该项目的磋商响应活动，并声明：我公司如能成交，将提供足够的设备和专业技术能力保证合同履行，服务满足磋商文件中的要求。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

声明单位：（公章）

日期：  年   月   日

6、无重大违法记录声明

南通市妇幼保健院：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：  年  月  日

- 7、关于资格文件的声明函

南通市妇幼保健院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （项目名称及项目编号)的活动参与磋商。本公司所提交的磋商文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日期：  年  月  日

8、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通市妇幼保健院：

依据贵单位委托代理机构组织的                 （磋商项目名称及项目编号)项目竞争性磋商的邀请，我方授权       （姓名）        （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

竞争性磋商响应单位：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日期：  年   月   日

9、拟派项目组成员构成一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称及专业 | 职业证书及 注册号 | 本项目组中 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 10、磋商响应报价总表

项目名称：南通市妇幼保健院污水处理站在线监测运行维护服务项目

项目编号：

| 磋商总价报价（元/年） （首次） | 大写：每年人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分。 小写：￥ 元/年。 |
| --- | --- |
| 最终磋商总价报价 （元/年） （磋商现场填写） | 大写：每年人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分。 小写：￥ 元/年。 |
| 备注 | 完全接受并响应本项目磋商文件的要求。 |

注：1、最终总价报价将在磋商现场填写，响应文件密封提交时只需填写首次磋商总价报价。

2、本表式不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

3、磋商项目成交价格包含但不限于以下费用：现场踏勘费、材料费、设备费、设备维修或更换费、技术支持与培训费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人员费（含周末及节假日加班费）、办公设备费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购单位要求所包含的所有风险、责任等各项费用。采购单位不再增补与本项目有关的任何费用。

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

……全文结束……