南通市妇幼保健院污水在线监测运维服务项目

院内采购文件

采购单位：南通市妇幼保健院

二〇二四年七月

目  录

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审程序和内容

第五章 合同签订与验收付款

第六章 质疑提出和处理

第七章 响应文件组成及格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的采购。为了保证本次采购项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本采购文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

- 第一章 采购公告

一、项目名称：南通市妇幼保健院污水在线监测运维服务项目

二、项目预算：预算总价为人民币66000.00元/年。

本项目服务期为3年，合同1年1签。如中标人合同期内履约情况良好（即年度综合考核得分≥90分），则在第一年合同期满后，且供应商承诺不增加服务费用的前提下，采购人、供应商双方可续签下一年度合同，但最多续签2次。

三、项目需求：详见《第三章 项目需求》。

四、潜在的供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、投标供应商必须有能力按本采购文件规定的要求提供相关服务，必须提供有效的营业执照的复印件。

4、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

5、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。

7、未被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(提供以上网站的查询结果),最终以现场审核结果为准；

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与采购的，所产生的一切后果由供应商承担。若响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理，并列入医院黑名单。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

五、采购文件的获取

请在南通市妇幼保健院官网（http://www.ntfybj.com）获取本项目采购文件。

六、报名方式：请有意参与本项目投标的参选单位于2024年 7 月  15日17 时前将加盖参选单位公章的报名表以电子文档形式发送到18014062980@163.com邮箱并电话确认，未报名单位不得参加本项目。

报名表（格式如下）

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

本项目报名结束，响应供应商不足三家，或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，不得组织开标，并发布终止公告，修改完善后发布第二次采购公告。第二次采购过程中符合要求的供应商只有2家采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，医院应当终止采购活动，发布项目终止公告并重新开展采购活动。

七、响应文件接收截止及评审采购开始时间：另行通知。

八、响应文件递交地址：南通市妇幼保健院行政楼楼六楼小会议室，如有变动另行通知。

九、联系方式：

采购单位：南通市妇幼保健院

联 系 人：张主任，崔老师         联系电话：0513-89156536

第二章 采购供应商须知

- 一、说明

1、本采购文件仅适用于南通市妇幼保健院组织的采购采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于南通市妇幼保健院。

4、供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在采购文件发布后的3日内，以书面形式向医院提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本采购文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在采购结束后针对采购文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的采购。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1、医院有权对发出的采购文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市妇幼保健院官网（http://www.ntfybj.com）发布的信息为准。

3、医院对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对响应采购的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，医院将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非医院以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，医院将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、响应文件的编制及装订

供应商按采购文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

- 四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为壹式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按采购文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注采购项目名称、项目编号、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、采购报价均以人民币为报价的币种。

3、采购报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、采购响应总价报价应包含但不限于下列费用：

- 材料费、药剂费、设备费、设备维修或更换费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人员工资（含保险费）、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用。各投标人应根据采购文件要求，并充分考虑市场，自行核算成本报价。

- 5、投标供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 6、本项目采购的最终报价作为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 7、最低的采购总价报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

- 七、联合体参与采购

- 不接受任何形式的联合体参与本项目的采购。

- 八、响应文件及采购费用

- 本项目不收取响应文件及采购费用。

- 九、履约保证金

- 1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10%。

2、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

3、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十、未尽事宜

- 按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三部分 项目需求说明

一、项目情况

南通市妇幼保健院：主要包含但不限于对COD在线水质监测仪1台、氨氮在线水质监测仪1台、PH计1台、流量计1台、数采仪1台，自动采样器等设备的运维保养，要求保持24H正常运行。

二、运维要求：

| 序号 | 项目名称 | 技术服务内容及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线水质监测仪 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，对设备进行维修、保养、运 行管理时，需要有正式的书面运维台账。 由乙方自行提供服务过程中所需的相关工具、材料、试剂。根据甲方和生态环境局要求，监测频次至少每日12次，间隔不得超过2小时。 | 1 | 台 | 含月度第三方比对（出具书面报告） |
| 2 | 氨氮在线水质监测仪 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，对设备进行维修、保养、运 行管理时，需要有正式的书面运维台账。 由乙方自行提供服务过程中所需的相关工具、材料、试剂。根据甲方和生态环境局要求，监测频次至少每日12次，间隔不得超过2小时 | 1 | 台 |  |
| 3 | PH | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。根据甲方和生态环境局要求，监测频次至少每日12次， 间隔不得超过2小时。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 流量计 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数采仪 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 自动采样器 | 严格按照环保部门的要求确保设备处于良好运行状态，维持正常运行。 | 1 | 台 |  |

注：运维企业应取得现场主要设备（ COD、氨氮）原生产厂家针对本项目出具的技术授权，相关证明材料成交供应商在合同签署前提供，如未提供或提供不全、提供的材料不符合要求，采购人将有权拒绝签署合同，由此引起的一切后果由成交供应商承担。相关费用由成交供应商自理。

三、其他要求：

供应商每周至少1次维护保养，设备故障后在接到采购人通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机，使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局；负责合同期内排污许可证数据上报，月度、季度、年度执行报告提交等相关服务；负责合同期内排污许可证材料变更、维护（不限次数）；负责合同期内污水自动监控异常数据解释、标记、上报（不限次数）；负责合同期内企业自行监测平台数据填报（不限次数）；负责配合院方完成环保相关其他资料完善、递交等工作（不限次数）；负责合同期内污水排放存在问题的提供切合实际的解决方案；负责污水所有在线仪表（设备）运维（含添加试剂等全部费用）：COD运行试剂、氨氮运行试剂的提供及添加，数据采集传输4G全网通运行费、机内各部件维修（1000元以下配件）、校准、仪器外观清洁、运行数据记录、运维档案建立等服务内容；按环保部门要求及时上传排污许可证执行报告的季报和年报；按环保部门要求及时上报排放年报；其他必要的与环保部门对接工作。

四、结算方式：

待一年合同期满，且经采购人验收合格后支付服务费。成交人在申请服务费支付前，须提供相应金额的税务发票。付款形式为银行转账。

五、其他

其他未尽事宜按采购文件相关规定执行。如采购文件或合同文件未提及，则由双方协商解决处理。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由院内评审专家共计3人组成。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与完成评审报告；配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商在采购文件指定地点参加磋商会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合;

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、报价文件出现在其他响应文件中的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，作磋商失败处理；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

- 技术商务响应文件（满分70分）

| 项目 | 内容 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力 | 企业资质（8分） | 供应商具有高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，满分4分。（提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章。） | 4 |
|  |  | 供应商具有“水污染源在线监测系统运营服务”二级（含）以上证书的得3分，二级以下证书的得1分。（提供证书复印件加盖供应商公章。） | 3 |
|  |  | 供应商具有“现场端信息系统运营服务”证书的得1分。（提供证书复印件加盖供应商公章。） | 1 |
|  | 企业业绩（10分） | 供应商自2021年1月1日以来承担过类似项目运维业绩，每个计2分，最多计10分。提供合同原件的复印件及已开具发票（部分金额）的复印件（须加盖公章），未提供的不计分。 | 10 |
| 运维质量控制 | 备机（14分） | 主要设备备机(COD、氨氮）具有下述功能中任意两条的得2分，每增加一条加1分，满分8分。 1.具有动态管控、上电自复位、反控功能； 2.具有异常报警、计量点位切换和气泡识别功能； 3.系统可对光电漂移进行实时补偿，降低由此产生的测量误差功能； 4.系统采用模块化设计，扩展性强，可完成不同监测参数之间的转换功能； 5.具有开门/关门记录；具有日常校准自动记录，过程日志存储、查询功能；自动清洗、废液分离功能； 6.可设置标样核查的时间，系统会自动判断仪器状态，并在空闲时间进行标样核查功能；（需提供省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的检测报告报告复印件，并加盖公章。 | 8 |
|  |  | 供应商拟投入的备机（COD、氨氮、数采仪、采样仪）具有有效期内的环保认证证书和中国环境监测总站频发的检测报告。（提供证书复印件加盖供应商公章。） | 4 |
|  |  | 备机安装（出具安装时间承诺书） - 安装至正常使用，时间在4小时以内（含4小时）得2分。 | 2 |
|  | 服务能力及承诺（7分） | 为本项目配置3名及以上（含3名）运维技术人员且具备中国环境保护产业协会频发的自动监控（污废水）运行工资格证书的，得1分，每增加1人加1分，最高得5分； （提供证书及投标截止日前近3个月供应商为其缴纳的社保证明复印件，不提供不得分）。 | 5 |
|  |  | 配备运行维护车辆，有1辆得1分，每增加一辆，加1分，本项满分2分（需提供行驶证复印件，行驶证所有人名称须与供应商名称一致）。 | 2 |
| 运维技术方案 | 运维、应急方案（31分） | (1)针对供应商提供响应本项目中的各项维保方案进行评审：各项维保方案符合相关规范及实际需要、针对性和实用性强，检查验收明确可行，有明确方便业主服务内容的，得10分；各项维保方案符合相关规范及实际需要、针对性和实用性较强，检查验收有据可行，方便业主服务内容较明确的，得7分；各项维保方案符合相关规范，针对实际需要有一定的实用性，检查验收依据性不够明确，且方便业主的服务内容明确性不高的，得4分；该项最高得10分。 （2）综合维保服务方案中：针对各类专业维保服务人员配备齐全，对维保人员的仪表、行为、态度的考核标准统一且规范性高，实际操作性强的，得10分；针对各类专业维保服务人员的配备较为齐全，对维保人员的仪表、行为、态度的考核标准统一但规范性稍弱，实际操作性较强的，得7分；针对各类专业维保服务人员的配备齐全性稍弱，对维保人员的仪表、行为、态度的考核标准不够统一且规范性弱，实际操作性不强的，得4分；该项最高得10分。 | 20 |
|  |  | （1）应急预案健全规范且应急服务标准明确的，得8分；应急预案比较健全规范且应急服务标准较为明确的，得5分；应急预案健全规范性不高且应急服务标准不够明确的，得2分；该项最高得8分。 （2）供应商能够提供应急响应服务承诺函：承诺应急响应服务且能在接到故障或事故报警后60分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除的，得3分，未提供不得分。 | 11 |

（二）价格标（满分30分）

（1）本项目年度维保服务费最高限价：人民币6.6万元/年，超过最高限价，均作无效磋商响应处理。

（2）各满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应最后报价得分 =（磋商基准价/磋商最后报价）×30%×100

- 评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

- 对落标的供应商不做落标原因的解释。

六、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体   4  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告市财政局，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

九、成交通知

- 成交结果在南通市妇幼保健院网站公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交人在《成交通知书》发出送达后的15日内必须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。

二、所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

三、采购人应当按合同约定积极配合成交人履约。

四、采购人与成交人串通或要求成交人通过减少服务量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改或调换服务内容（含维保产品部件）等手段的，要求成交人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

五、成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

六、按采购合同约定，采购人及时支付履约服务的合同价款。

七、合同主要条款

- 合同主要条款

南通市妇幼保健院污水在线监测运维服务项目

合同书

采购单位（以下称甲方）：

服务供应商（以下称乙方）：

签订时间：年 月 日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及  南通市妇幼保健院污水在线监测运维服务项目[采购编号：       的采购结果、采购文件及磋商响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一部分 合同一般条款

- 第一条 合同文件

1.合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 成交通知书、采购文件和供应商响应文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。

- 第二条 标的物的一般条款

4.完整物权

4.1对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

5.1由乙方按采购文件要求制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

- 第三条 对服务质量提出异议的时间和办法

6.提出异议的时间和办法

6.1乙方在服务期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

6.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

- 第四条 合同价款和支付

7.合同价款和支付

7.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 第五条 违约责任

8.违约责任

8.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.甲方违约责任

9.1在合同生效后，甲方要求取消货物或服务的，应向乙方偿付合同价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额，以“全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率”（LPR）标准，计算应付款项至付清日止的逾期付款违约金。

10.乙方违约责任

10.1 乙方不能按时提供服务的，甲方有权解除合同，且乙方须向甲方偿付合同价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

11.不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 第六条 合同的终止与解除和转让

12.合同的终止与解除

12.1本合同自双方权利义务履行完毕而终止。

12.2甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.3有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.3.1因不可抗力致使不能实现合同目的，任何一方均有权解除合同；

12.3.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.3.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后六十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

12.3.4文件中提到的其他情形。

13.合同的转让

13.1合同的部分和全部都不得转让。

- 第二部分 合同特殊条款

- 1.合同标的服务需求清单一览表：

| 序号 | 标的服务名称 |  | 单位 | 数量 | 南通市 医院单价（元/年） | 总价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线水质监测仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 氨氮在线水质监测仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | PH |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 流量计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 数采仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 自动采样仪 |  | 台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | ¥： | ¥： |
| 总计 | ¥： |  |  |  |  |  |

- 2.价格与支付

2.1合同标的维保服务单年度合同价款为人民币     圆（¥     元）。（合同价款按本合同标的计划采购活动乙方的成交价格执行。）

2.2合同价款是包括完成本合同标的服务工作所需的一切费用，包含但不限于：

2.2.1合同期内的设备维护、保养及检查所涉及的工具消耗、辅助材料消耗费用；

2.2.2合同期内的设备维护、保养及检查所涉及的差旅费用（包含应急事件所产生的交通费用）。

2.2.3维修事项涉及的检测、调试、培训、技术服务、专用工具，以及人员保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的所有各项应有费用。

2.2.4【特别说明】不包含以下所列内容涉及的费用：

2.2.4.1因甲方操作违规而产生的超出服务协议范围的费用（例如：如人为、有意破坏等）；

2.2.4.2维护保养条款以外所涉及到的其他费用（例如：设备安全隐患整改，自然灾害或者现场其他条件造成的损坏）。

2.3付款方法：

- 2.3.1.维保合同签订生效，合同履约到期后，经采购人验收考核合格后，采购人收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的100%。同时采购人支付已确认的供应商先行代为垫付的，在单年度服务期内的易损件的费用，至此单年度服务的合同价款支付完毕。

2.4付款方式：银行转帐。

- 3.服务要求

乙方每周至少1次维护保养，设备故障后在接到甲方通知后最晚在2小时内到达现场，一般性故障应在24小时内解决，重大性故障48小时内解决。48小时内未能处理完成的将免费提供符合环保要求的备用机，使用时间为原有设备维修好能正常使用为止，确保所有检测指标检测正常，负责保证监测系统正常运行和完整的监测数据上传生态环境局；负责合同期内排污许可证数据上报，月度、季度、年度执行报告提交等相关服务；负责合同期内排污许可证材料变更、维护（不限次数）；负责合同期内污水自动监控异常数据解释、标记、上报（不限次数）；负责合同期内企业自行监测平台数据填报（不限次数）；负责配合院方完成环保相关其他资料完善、递交等工作（不限次数）；负责合同期内污水排放存在问题的提供切合实际的解决方案；负责污水所有在线仪表（设备）运维（含添加试剂等全部费用）：COD运行试剂、氨氮运行试剂的提供及添加，数据采集传输4G全网通运行费、机内各部件维修（1000元以下配件）、校准、仪器外观清洁、运行数据记录、运维档案建立等服务内容；按环保部门要求及时上传排污许可证执行报告的季报和年报；按环保部门要求及时上报排放年报；其他必要的与环保部门对接工作。

- 4.合同履行期限

合同签订生效之日起计一年，合同到期后，如双方无异议，可续签两年。

- 5.违约责任

5.1按合同一般条款。

- 6.合同生效及其它

6.1本合同项目实施免收履约保证金。

6.2由于乙方的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，按合同违约处理；同时甲方亦有权终止合同，乙方还须依法承担相应的责任。

6.3本合同在双方签字盖章后生效。

6.4合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和本合同计划采购竞争性磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

- 7.合同争议

7.1争议解决：甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

- 8.合同附件

8.1合同附件1：本合同项目计划采购文件《南通市     医院污水在线监测运维服务项目》[采购编号：  ]。

- 9.附则

9.1本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，每份合同均具同等的法律效力。

9.2本合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规之规定解释。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称：南通市医院 | 单位名称： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号 |
| 日期： | 日期： |

- 第六部分质疑提出和处理

一、质疑的提出

（一）质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

（二）质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）：

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

2.关于资格的声明函；

3.法定代表人身份证明书及本人身份证复印件，或法定代表人授权委托书原件、身份证复印件（原件随身备查）；

4.供应商提供有效的营业执照复印件加盖公章；

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构现场查询，截图留存并归档）；

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1、竞争性磋商响应函；

2、供应商一般情况表；

3、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

4、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、报价文件

1、磋商报价总表（格式详见第八章）；

2、磋商报价明细表（格式自拟）。

3、中小企业声明函；

4、残疾人福利性单位声明函；

5、监狱企业的证明。

注：响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且磋商报价明细表合计应当与磋商报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

附件：

项目名称

项目编号：

磋商响应文件

对应磋商响应文件填写：资格审查文件

对应磋商响应文件填写：商务技术文件

对应磋商响应文件填写：报价文件

（资格后审）

响应供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

- 我单位参加       项目（项目名称），       （项目编号）磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

- 1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

- 声明人：（公章）

- 日期：        年      月     日

- 2、关于资格文件的声明函

（采购人）      ：

本公司愿就由贵单位组织实施的          （磋商项目名称及项目编号)的活动参与磋商。本公司所提交的磋商文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

3、法定代表人身份证明

（法定代表人参加磋商时，须出示此证明）

（采购人）      ：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称及项目编号)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

注: 如为法定代表人参加竞磋时，须将身份证原件带至磋商现场备查。

4、授权委托书

（被授权人参加磋商时，须出示此证明）

（采购人）      ：

兹授权    （被授权人的姓名）代表我公司参加   （竞争性磋商项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该采购项目有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

注: 如为被授权人参加竞磋时，须将身份证原件带至磋商现场备查。

二、商务技术标相关的格式文件及表格

1、竞争性磋商响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的        （竞争性磋商项目名称和项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.响应人员配置清单

拟派所有人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身高 | 学历 | 拟派岗位 | 类似工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

3、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、其他格式（如有）

三、价格标文件相关的格式文件及表格

1、磋商报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

供应商：（须盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

注：

（1）本表为格式表，不得改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

（2）响应报价按本竞争性磋商文件第二章第五条规定的内容执行。

（3）第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。二次报价不得高于一次报价，一旦中标即为成交价。

- 2、磋商报价明细表（供应商自拟）

项目名称：

供应商：（须盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

3、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               采购活动，提供本单位制造的全部货物 ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的全部货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

5、监狱企业的证明（如涉有，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。