附件1 项目需求

| 项目名称 | 食堂餐梯（杂物）梯采购 |
| --- | --- |
| 预算 | 30000元 |
| 特定资格要求 | （1)如投标人为制造商则需具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，制造许可子项包含杂物电梯；(2)如投标人为代理商则需具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装含修理，其代理产品的制造厂商需具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，制造许可子项包含杂物电梯。 |
| 项目需求 （包括服务内容及达到要求等） | 型号，参数：TWJ,200/0.4-AS 推车式 额定载重：不低于200kg 额定速度：不高于0.4m/s 服务楼层：1F/2F 提升高度：4500mm 轿厢尺寸：500mm*500mm*1200mm 开门尺寸：500mm*1200mm 开门方式：上下直分 电梯功率：不大于1.5kw 控制及驱动 控制方式：厅外按钮 驱动方式：交流单速 井道参数： 顶层高度：4300mm 地坑深度：850mm 井道尺寸：800mm*850mm 机房尺寸：不可进入机房 电源要求：动力三相五线 轿厢设计 脚顶装饰：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 轿厢内饰：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 轿门：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 轿厢地面：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 操作面板：发纹不锈钢配数字面板 厅门：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 注：此参数是以老餐梯参数为参考，新采购餐梯需现场实勘并细化。 |
| 采购标的 的要求 | 1)投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。 2)投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 3)投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。 4)投标供应商可以先到现场踏勘以充分了解餐梯位置、道路、空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由投标供应商自理。 5)中标供应商提供的餐梯必须满足招标文件要求，须提供与投标文件品牌、规格型号、价格、数量等相符的产品，否则中标供应商承担违约责任。餐梯到货后，需报采购人后方可进场安装，对于不合格或不相符的餐梯严禁安装，一切损失及后果由中标供应商自行承担。 6）食堂餐梯采购安装完成后需供应商办齐所有特种设备使用手续（例如特种设备登记证等）并提供一年免费维保及两年免费质保。 |
| 采购标的的 验收标准 | 依据行业标准验收。在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在10个工作日内及时组织相关专业技术人员，并出具验收报告，作为支付货款的依据。 1、所供产品应为生产厂家整机原包装全新设备，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全。 2、安装时按照需求方指定位置安装到位，并做好周边卫生。 3、安装好、调试好、正常运转。 |
| 采购标的的服务要求 | 1.中标供应商负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督； 2.中标供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具； 3.中标供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。 4.中标供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。 |
| 履约保证金要求 | 无 |
| 采购实质性要求 | 额定载重：不低于200kg 额定速度：不高于0.4m/s 服务楼层：1F/2F 提升高度：4500mm 轿厢尺寸：500mm*500mm*1200mm 开门尺寸：500mm*1200mm 开门方式：上下直分 电梯功率：不大于1.5kw 控制及驱动 控制方式：厅外按钮 驱动方式：交流单速 轿厢设计 脚顶装饰：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 轿厢内饰：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 轿门：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 轿厢地面：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 操作面板：发纹不锈钢配数字面板 厅门：发纹不锈钢（实厚≧0.9mm） 中标供应商提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。对于产品的任何技术及质量不合格，中标供应商承担检测费用，采购人有权拒收、退货直至解除本合同，同时采购人有权保留使用该产品直至供应商提供合格产品替换，并要求中标供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由中标供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。 |