南通市妇幼保健院热水器维护保养服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSADT-FB-202004

二〇二〇年九月

地址：南通市崇川区世纪大道399号

南通市卫生健康委员会官网：http://wjw.nantong.gov.cn/

南通市妇幼保健院官网：http://www.ntfybj.com/

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分 竞争性磋商公告

南通市妇幼保健院热水器维护保养服务项目竞争性磋商公告(资格后审)

江苏爱德信工程项目管理有限公司受南通市妇幼保健院(下称采购人)委托，就南通市妇幼保健院热水器维护保养服务项目实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：南通市妇幼保健院热水器维护保养服务项目

2、项目编号：JSADT-FB-202002

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算：人民币5万元/年

5、采购需求：空气源热泵及太阳能热水系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统正常运行，具体详见磋商文件项目需求。

6、服务周期：三年，合同一年一签，上一年度考核合格后方可续签下一年度合同。

7、本项目不接受任何形式的联合体参与磋商，不得分包或转包。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、其他资格要求：

（1）截至投标截止日前，未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被公共资源交易平台等渠道列入黑名单。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与磋商的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效标处理，磋商保证金不予退还。

三、磋商文件的获取

1、获取时间：自本磋商公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节。供应商直接从南通市卫生健康委员会官网：http://wjw.nantong.gov.cn/或南通市妇幼保健院官网：http://www.ntfybj.com/自行下载磋商文件、澄清答疑等磋商资料。

四、响应文件的递交

1、截止时间： 2020年09月27日14时30分；

2、地点：南通市人民中路95号纺织大厦1507会议室。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启响应文件

时间：2020年09月27日14时30分；

地点：南通市人民中路95号纺织大厦1507会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次项目磋商保证金为：人民币2000元整；

2、磋商保证金必须在递交响应文件时间截止前，以现金方式与响应文件一起送达响应文件递交地点（递交形式：现金，不接受其他方式。用信封单独密封，并加盖单位公章，不要密封在响应文件中，并注明供应商名称）。

3、未按上述要求递交磋商保证金的供应商，采购人有权拒绝其响应文件。

4、竞争性磋商程序简介：磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：南通市妇幼保健院

地    址：南通市崇川区世纪大道399号

联系方式：张主任13962958761

2、采购代理机构信息

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：范小莹0513-80901552，18912292712

电子邮箱：164746958@qq.com

第二部分  磋商须知

- 一、磋商文件由采购人解释。

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在磋商文件发布开始之日起3个工作日内以书面形式提出询问或疑问。未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市卫生健康委员会官网和南通市妇幼保健院官网发布的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，本项目不接受任何有选择的报价。

2、最后报价应包括本项目的全部费用包含但不限于如人工、配件、通讯和专用工具费用、技术支持与培训、售后服务等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即为响应磋商文件及完成本项目服务所发生的全部费用。

3、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目进行报价。如有漏项，视同对本项目的优惠。

4、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、磋商响应文件由①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”须打印并由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

6、响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。封袋上加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

1、本项目磋商保证金为2000.00元人民币。

2、磋商保证金仅限 现金 ，不接受其他方式。供应商须在递交响应文件的同时将磋商保证金现金(用信封单独密封，并加盖单位公章，不得密封在投标文件封袋内)递交给采购代理机构查验。

3、未按时或未按规定方式提交保证金的，视为放弃磋商资格。

4、未成交的供应商的磋商保证金当场退还，成交供应商的磋商保证金将在采购人与成交供应商签订的合同生效后 5个工作日内予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商无正当理由不与采购人订立合同；在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求足额提交履约保证金的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（5）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）磋商文件规定的其他情形的。

八、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45日历内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

九、磋商费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、磋商文件及相关资料费300元整，由供应商在递交响应文件时缴纳，售后不退。

3、本次磋商采购代理服务费人民币1500元整，供应商须综合考虑在响应报价内，由成交供应商在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

4、供应商须将磋商专家评审费（不开票、按实结算）综合考虑在响应报价内。磋商结束后由成交供应商现金支付，费用标准按省财政厅《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》(苏财购[2016]48号)执行。

十、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目（每年）成交价的 10%  。

2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起5个工作日内汇入采购人账户。成交通知书发出后30日内且提交履约保证金后，成交供应商按照磋商文件确定的事项与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求说明

- 请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商必须对采购人项目需求说明中的技术、商务要求作实事求是的响应。中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，否则一切后果和损失由成交供应商承担。

一、项目概况

维修保养服务内容及标准

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵机组 | 台 | 4 | 包含部分配件及人工 |
| 2 | 控制柜 | 项 | 1 | 包含部分配件及人工 |
| 3 | 太阳能系统 | 项 | 1 | 包含部分配件及人工 |
| 4 | 水泵 | 项 | 1 | 包含部分配件及人工 |

包以下配件等3000元以内全部配件

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主板 | HAC-R2S-B | 块 | 原厂（包含） |
| 2 | 线控操作器 | HOP-7049 | 块 | 原厂（包含） |
| 3 | 液位控制器 | BF-KT4 | 个 | 原厂（包含） |
| 4 | 管路配件 | 含压力表及阀门 | 项 | 原厂（包含） |
| 5 | 四通阀 | STF-0408 | 个 | 原厂（包含） |
| 6 | 储液器 | CYQ-5HZ | 个 | 原厂（包含） |
| 7 | 过滤器 | BFK-084S | 个 | 原厂（包含） |
| 8 | 人工及系统检测费 |  | 项 | 原厂（包含） |

二、服务内容及标准

- （一）服务标准

- 1、主机设备：

- 外观护罩清洁，检查密封性能。

- 前端专业清洁。

- 前端系统测试。

- 电源、控制接点检查，避免缠绕和松动。

- 2、总控端系统：

- 每季度外观专业清洁。

- 电源、控制接点检查，避免缠绕和松动。

- （二）服务内容

- 1、空气源热泵热水器定期检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常，如有应及时维修和更换。

- 2、机外安装的水路过滤器应定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。

- 3、机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周应保持清洁干燥，通风良好。

- 4、在维护空气能热泵机组时应注意：机组内所有安全保护装置均在岀厂前设定完毕，切勿自行拆装或调整。

- 5、定期检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。

- 6、定期检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头和充气阀门是否有油污。

- 7、确保机组周围保持清洁干燥，通风良好。定期清洗空气侧换热器，来保持良好的换热效果。

- 8、检查水泵、水路阀门是是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。

- 9、若停机时间较长，将机组管路中的水放掉，并切断电源，套好防护罩。再运行时，开机前对系统进行全面检查。

- 10、当空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时，检测感温装置是否接触良好。

- 11、机组出现故障，无法解决时，采购人向供应商售后服务部报修，并告知故障代码，以便供应商及时派人维修。

- 12、制定空气源热泵及太阳能热水系统设备年度维护保养整体计划，严格按计划执行服务。

三、服务时限

- 1、日常维护保养服务：供应商每月为采购人提供1次定期维护保养服务。

- 2、日常报修服务：服务时间：8：30—17：00（365天），日常报修24小时内到达现场。

- 3、紧急报修服务：4小时内到达现场，并提供替代设备，并保证于48小时内恢复系统设备正常运行。

- 注: “紧急报修"是指：系统紧急故障停机、热水系统管道爆裂 等影响物业正常运营的系统设备故障。

四、设备维修及更换原则

- 1、对于空气源热泵及太阳能热水系统设备在运行过程中出现的损坏，供应商做出损坏评估，供应商负责提供备品备件或送生产厂商修理，须不影响物业正常运营为前提条件。

- 2、对于损坏的空气源热泵及太阳能热水系统设备，无法修复时，供应商向采购人提岀 书面更换空气源热泵及太阳能系统设备的报告，经采购人书面确认后（影响物业正常 运营的除外），才予以更换，更换设备费用由采购人承担。

- 3、供应商员工进行空气源热泵及太阳能热水系统设备维护保养及测试工作时，由于 疏忽造成的空气源热泵及太阳能热水系统设备损坏的，由供应商负责更换，更换设备 费用由供应商承担。

- 4、由于天灾或认为无法抗拒等因素造成空气源热泵及太阳能热水系统设备损坏的, 供应商向采购人提出书面更换报告，经采购人确认后，由供应商负责更换，更换设备费用由 采购人承担。

- 5、因采购人人为造成空气源热泵及太阳能热水系统设备损坏的，由供应商负责修理或 更换设备，但修理费或设备更换费用均由采购人承担。

- 6、供应商在更换配件的价格、品牌、规格须与附件2《空气源热泵及太阳能系统设备 常用配件、易损件清单及  报价》相一致，如发生不符（原消防系统设施制造商破产 或产品升级除外），须供应商出具情况说明由采购人确认；附件1《福利院空气源热泵及 太阳能系统设备维护保养报价》上罗列的设备由供应商免费更换。

第四部分  评审程序及内容

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向有关等部门举报。

（5）配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商时间由磋商小组掌握。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

- 三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为 20%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为 80%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

- 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

- （2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

10、如成交供应商放弃成交或因不可抗力的原因而不能履行合同，或者有其它不符合成交条件的，采购人有权按成交候选人的排序先后依次确定成交供应商。

- 四、综合评分评审标准

- （一）技术标(满分20分)

| 评审内容 | 分值 | 评分标准及计分办法 |
| --- | --- | --- |
| 维护保养实施方案 | 10分 | 根据各供应商编制的维护保养方案是否齐全、合理进行打分，未提供不得分。 （1）根据配备的维保人员资质经验在0-4之间评分；（实际派驻人员必须与响应文件上人员名单相一致） （2）根据提供的日常维保时间计划在0-2之间评分； （3）根据提供的应急服务响应时间计划在0-2之间评分； （4）根据提供的维保施工安全措施方案在0-2之间评分。 |
| 业绩 | 5分 | 2017年1月1 日以来，供应商承担过单项合同金额5万元（含）以上热水系统维保工程业绩的，每有1个得1分，最多不超过5分。 （提供合同复印件并加盖公章，否则不得分） |
| 荣誉 | 5分 | 2015年以来，企业（或企业员工）获得地市级（含）以上政府部门颁发的荣誉，每个得2.5分，提供相应证明材料（荣誉证书、员工在职保险证明等） |

(二)商务报价(满分80分)

1、响应报价超过采购预算5万元/年的为无效响应文件。

2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×80%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

五、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、未按规定时间、数额、规定形式提交磋商保证金的；

2、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

12、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

六、出现下列情形之一的，磋商失败

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、成交通知

成交结果在发布本项目磋商公告的有关媒体公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购人在接到《中标通知书》后十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。合同一式四份（采购人、供应商各二份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

三、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、不响应付款方式的，视同无效投标处理。款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。

五、每次采购人付款前，成交供应商根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。

附：合同格式条款

南通市妇幼保健院热水器维护保养服务合同

采购人（甲 方）：南通市妇幼保健院

供应商（乙 方）：

采购人：南通市妇幼保健院（以下简称“甲方”）

供应商：                        （以下简称“乙方”）

依《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规为准则，依本项目磋商文件、乙方投标文件和商务报价为基础，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本工程采购及安装项目有关事项协商一致，现订立本合同，共同遵照执行。

1.本合同标的为：

空气源热泵及太阳能热水系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统正常运行。

2.合同价格：人民币（大写）             元，（小写）￥:            元。

3.提供服务地点、时间、方式

3.1服务期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。期限为：   。

3.2服务地点：

3.3服务方式：乙方负责提供服务、辅助服务及辅助货物并保证验收合格。

4.付款条件和方式以及次数:

4.1乙方提供服务时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：甲方单位名称，国家有关机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话）等。

4.2 本合同总价款中由甲方支付。

（1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价的30％；

（2）服务期一年期满且采购人认可服务质量，付清余款。

5．履约保证金

5.1 履约保证金为项目（每年）合同价的 10%  。

5.2 履约保证金的有效期到乙方提供的服务（包含后续咨询服务）之日止。

6.违约责任

6.1乙方须按对空气源热泵及太阳能热水系统设备做好周期性维护保养服务，并做好维护保养记录。在每次维护保养服务结束后，乙方须向甲方提交完整的维护保养记录，甲方当场进行验收，由双方代表在维护保养记录上签名生效，作为本合同的附件。维护保养记录一式二份，甲乙双方各执一份。如甲方抽查发现不合格情况（用拍照形式）甲方有权暂停支付维护保养服务费用或扣除相应维护保养服务费用，如发生上述情况3次的，甲方有权单方面解除本合同。

6.2乙方向甲方操作人员提供日常操作指导及技术支持服务，确保空气源热泵及太阳能热水系统设备处于正常运行状态。

6.3空气源热泵及太阳能热水系统设备在日常运行过程中发生故障，一般情况乙方应在24小时内到现场进行处理解决，紧急报修须在4小时内至现场进行维修，并保证在2个工作日内使系统设备恢复正常运行。且乙方须安排人员不定期到现场进 行例行检查测试。遇重大节日（五一、国庆、元旦、春节）乙方应在节前做好检查维护保养服务，若空气源热泵及太阳能热水系统设备在节日期间发生故障，乙方须确保，确保空气源热泵及太阳能热水系统设备正常运转。

6.4乙方维护保养服务过程中所需的工具及仪器设备，由乙方自行负责。

7. 不可抗力

7.1 如果供需双方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

7.2 本条所述的“不可抗力”系指那些供需双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

7.3 不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8．争议解决方式

8.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以约定以下第     种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向南通仲裁委员会申请仲裁；

第二种方式：  南通市崇川区 人民法院提起诉讼。

8.2因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

9．违约终止合同

9.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务和货物。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和甲方的合法权益。

9.2 如果甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。乙方提交的履约保证金将被作为甲方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

9.3 如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

10．合同构成

下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

10.1本合同书；

10.2成交通知书；

10.3磋商文件及澄清、修改、补遗文件；

10.4乙方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

10.5 合同的其它附件。

11.合同份数和生效

11.1本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

11.2本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

11.3甲方对乙方第一年度服务考核合格，甲方与乙方按原合同金额续签合同，合同条款参照第一年度服务合同。

12.合同修改

除甲乙双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

单位地址：                      单位地址：

法定代表人：                    法定代表人

（被授权委托人）：             （被授权委托人）：

联系电话：                      联系电话：

开户银行：                      开户银行：

账号名称：                      账号名称：

账    号：                      账    号：

日期： 年 月 日                 日期： 年 月 日

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

- 2、领取磋商文件的供应商应根据第二部分“投标须知”中“第一款”的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、磋商代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达磋商代理机构和采购人。

2、对符合提出质疑要求的，磋商代理机构和采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、磋商代理机构、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，磋商代理机构、采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的100%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、技术商务响应文件四部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；

3、非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

4、提供磋商公告资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1营业执照副本（经营范围包含太阳能热水器的维护保养）；

4.2企业上一年度的财务状况报告(新成立企业可不提供)；

4.3近3年在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（关于资格的声明函）；

4.4供应商根据磋商公告认为需要提交的其他资料。

二、商务报价响应文件(正本一份、副本二份，单独密封，不得出现在技术响应文件部分)：

1、竞争性磋商响应函（格式参见附件）；

2、磋商响应报价表（格式参见附件）；

3、磋商响应报价明细表(如有、格式自拟)。

三、技术响应文件（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封）：

1、磋商文件中评审方法所涉及的事项需提供的所有资料；

2、磋商文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉及相关资料等证明材料原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

- 附件：

- 1、关于资格的声明函

南通市妇幼保健院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （项目名称及项目编号)的采购活动进行投标响应。本公司所提交的投标响应文件中所有关于资格响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

承诺供应商全称（公章）

法定代表人(签字)：

被委托授权人(签字)：

年   月   日

- 2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市妇幼保健院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通市妇幼保健院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

- 4、无重大违法记录声明函

南通市妇幼保健院：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 5、竞争性磋商响应函

南通市妇幼保健院：

- 依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

- 2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

- 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

- 7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

- 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

- 二〇二〇年      月     日

- 6、磋商响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价总计（首次） | 人民币（大写）： ， （小写）¥ 元。 |
| 磋商报价总计（二次） | 人民币（大写）： ， （小写）¥ 元。 |
| 磋商保证金 情况 | 保证金 元，已按磋商文件要求递交。 |

- 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 响应总报价（以人民币计价）应包含服务的成本、利润、税金、政策性调整风险费、代理服务费、专家评审费等的所有费用。包含相关伴随服务以及咨询、后续服务等一切费用，即为响应磋商文件及完成本项目服务所发生的全部费用。

- 第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。