南通市妇幼保健院健康管理中心装饰智能化项目

竞争性谈判文件

项目编号：2020XXJT001

二〇二〇年四月

地址：南通市崇川区世纪大道399号

南通市卫生健康委员会官网：http://wjw.nantong.gov.cn/

南通市妇幼保健院官网：http://www.ntfybj.com/

目  录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分 竞争性谈判公告

南通市妇幼保健院健康管理中心装饰智能化项目竞争性谈判公告(资格后审)

江苏爱德信工程项目管理有限公司受南通市妇幼保健院(下称采购人)委托，就南通市妇幼保健院健康管理中心装饰智能化项目实施竞争性谈判方式组织采购，现公告如下：

一、项目名称：南通市妇幼保健院健康管理中心装饰智能化项目

二、项目编号：2020XXJT001

三、采购预算：18万元

四、供应商应具备的资格条件：

符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、投标人近三个月内任意一月依法纳税的缴款凭证；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、提供全彩显示屏、网络设备和安防产品生产厂家针对本项目出具的三年质保函；

6、本项目不接受联合体参与谈判。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，参与谈判的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效标处理，谈判保证金不予退还，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情在有关网站公示。

五、谈判文件的获取

1、获取时间：自本公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接从南通市卫生健康委员会官网http://wjw.nantong.gov.cn/或南通市妇幼保健院官网(http://www.ntfybj.com/)自行下载。

六、响应文件的递交

1、递交响应文件截止时间及谈判开始时间为 2020年04月30日14 时00分(如有变化，另行通知)，地点为南通市人民中路95号纺织大厦1507会议室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提醒：供应商应充分考虑到交通的不利影响，合理选择交通工具，提前到达投标地点。

七、谈判保证金：供应商须递交谈判保证金为人民币2000元整(现金）。

八、竞争性谈判程序简介

本次谈判进行两轮报价，第一轮即为竞谈文件中的报价，须在竞谈文件规定的范围内报下浮率，否则作废标处理。第二轮报价以第一轮所有报价最大下浮率为第二轮竞谈最低下浮率，各竞谈响应人再次报价。在符合谈判要求满足采购人需要的前提下，以最终报价下浮率最高的竞谈人作为成交人。

九、发布公告的媒介

本次谈判公告在南通市卫生健康委员会官网http://wjw.nantong.gov.cn/、南通市妇幼保健院官网http://www.ntfybj.com/同步发布。

十、联系方式

采购人：南通市妇幼保健院

联系人：羌女士

联系电话：15190915558

采购代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地        址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联   系   人：范小莹

电        话： 0513-80901552，18912292712

电 子 邮 箱：164746958@qq.com

2020年04月27日

第二部分  谈判须知

- 一、谈判文件由采购人解释。

1、供应商下载获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在谈判文件获取开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问。未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的谈判文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及谈判文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市卫生健康委员会官网和南通市妇幼保健院官网发布的信息为准。

3、采购人对谈判文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交谈判响应文件截止日3天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足3日的，应当顺延首次提交谈判响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对谈判文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及谈判文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对谈判文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

三、谈判报价

1、谈判结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包含采购需求中所有材料、设备组成部分的采购、安装、维护等产生的人工、机械使用、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用。潜在供应商须自行到现场进行实地踏勘，以便了解工程详细概况。成交供应商进场后不得以不了解现场状况为由，提出额外增加费用的要求。

3、最后报价将作为谈判小组评定成交供应商的组成依据。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），正文可使用宋体四号字，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件一式二份须单独密封，不得出现于正本或副本等投标资料中。

3、所有原件资料放入原件包，单独密封。

4、响应文件的原件包、资格审查资料和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明“原件包”、“资格审查资料”、“价格响应文件”，同时还要写明采购人名称、项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、谈判保证金

1、本项目谈判保证金为2000.00元人民币。

2、谈判保证金仅限现金，不接受其他方式。供应商须在递交响应文件的同时将谈判保证金(单独密封并注明单位)递交给采购代理机构查验。

3、未按时或未按规定方式提交保证金的，视为放弃谈判资格。

4、供应商出现下列情况，取消其谈判资格，并没收其谈判保证金：

4.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

4.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

4.3供应商与采购人、其他供应商或代理机构恶意串通的。

5、谈判保证金在项目谈判结束后当场退还。

八、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。

九、谈判费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论谈判结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、谈判文件及相关资料费300元整，由供应商在递交响应文件时缴纳，售后不退。

3、本次谈判采购代理服务费人民币2000元整，供应商须综合考虑在响应报价内，由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。成交供应商另需承担评审费用。

- 十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

- 采购内容为图纸及以下采购清单内的全部内容

- 采购清单及控制价明细

| 1、网络设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建议品牌 |  | 参数说明 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |  |
| 1 | 核心交换机 | 中兴、瞻博、H3C |  | 支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,150W电源*2，风扇模块*2 |  | 台 |  | 1 | 28300 | 28300 |  |  |
| 2 | 接入交换机48口 | 中兴、瞻博、H3C |  | 支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC |  | 台 |  | 1 | 7900 | 7900 |  |  |
| 3 | 接入交换机24口 | 中兴、瞻博、H3C |  | 支持24个10/100/1000BASE-T 电口(AC 370W,DC 740W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个GE Combo口,支持AC/DC |  | 台 |  | 2 | 4000 | 8000 |  |  |
| 4 | 网络面板 | 公牛、西门子、欧普、德力西 |  | 网络+电话（含模块） |  | 只 |  | 40 | 60 | 2400 |  |  |
| 5 | 网络面板 | 公牛、西门子、欧普、德力西 |  | 网络（含模块） |  | 只 |  | 42 | 50 | 2100 |  |  |
| 6 | 机柜 |  |  | 42U标准机柜 |  | 只 |  | 2 | 3000 | 6000 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54700 |  |  |
| 2、监控设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 建议品牌 |  | 参数说明 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |  |
| 1 | 硬盘录像机32路 | 大华、宇视、科达 |  | 32路硬盘录像机 |  | 台 |  | 1 | 4200 | 4200 |  |  |
| 2 | 录像机硬盘6T | 大华、宇视、科达 |  | 6T监控专用硬盘 |  | 块 |  | 3 | 1500 | 4500 |  |  |
| 3 | 监控交换机 | 大华、宇视、科达 |  | 24口 |  | 台 |  | 1 | 4200 | 4200 |  |  |
| 4 | 星光级摄像头 | 大华、宇视、科达 |  | 高清400W |  | 台 |  | 17 | 680 | 11560 |  |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 水晶头，胶带，扎带，螺丝，网线等若干 |  | 项 |  | 1 |  | 4000 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28460 |  |  |
| 3、玻璃门禁部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 建议品牌 |  | 参数说明 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |  |
| 1 | 钢化玻璃门 | 定制 |  | 含门禁 |  | 套 |  | 2 | 5000 | 10000 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |
| 4、无线网络部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 建议品牌 |  | 参数说明 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |  |
| 1 | AP | 中兴、瞻博、H3C |  | 内置天线双频四流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT |  | 台 |  | 11 | 2380 | 26180 |  |  |
| 2 | AP授权 | 中兴、瞻博、H3C |  | 增强型无线控制器license授权函-管理8AP-企业网专用-V7专用 |  | 套 |  | 1 | 4000 | 4000 |  |  |
| 3 | AP授权 | 中兴、瞻博、H3C |  | 增强型无线控制器license授权函-管理1AP-企业网专用-V7专用 |  | 套 |  | 3 | 430 | 1290 |  |  |
| 4 | POE交换机 | 中兴、瞻博、H3C |  | 支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个GE Combo口,支持AC/DC |  | 台 |  | 2 | 6450 | 12900 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44370 |  |  |
| 5、LED显示屏部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 参数说明 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 小计 |  | 备注 |
| 1 | LED显示屏体 | 海峡彩亮（漳州）、强力巨彩、天合 | 显示净尺寸：长3.2M*高1.92M；使用环境：室内；像数点间距：2.5mm；像素密度：160000点/㎡；像素构成：1R1G1B；驱动方式：恒流驱动；最佳视距：≥2.5m;灰度等级：红、绿、蓝各12-16bit；最大亮度：≥600cd/ m²可调；水平/垂直视角：160°； |  | 平方 |  | 6.144 |  | 5300 | 32563.2 |  |  |
| 2 | 全彩无线控制系统 | 海峡彩亮（漳州）、强力巨彩、天合、卡莱特 | 联网播放盒：硬件性能：1.6GHz双核处理器、600Mhz主频四核GPU、1G DDR3 高速内存、1080P高清硬解码播放；自带8GB存储，支持最大 128G 的 USB 扩展存储；最大支持1080P输出；支持PC、Android、IOS等智能终端进行管理；支持WIFI接入局域网；含同品牌接收卡 |  | 套 |  | 1 |  | 5000 | 5000 |  |  |
| 3 | 电脑 |  | 用前台的台式电脑+无线网卡 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 甲方自备 |
| 4 | 钢结构框架 | 国标定制 | 含边框尺寸：长3.26M*高1.98M；30mm哑光黑钛边框装饰，国标方通制作骨架 |  | 套 |  | 1 |  | 3500 | 3500 |  | 在现在的包边内，再套一圈黑色哑光边 |
| 5 | 施工安装、集成等费用 | 配套 | 运输、安装、调试、集成、培训等费用 |  | 项 |  | 1 |  | 1500 | 1500 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42563.2 |  |  |
| 总价 |  | 人民币(大写)：壹拾捌万零玖拾叁圆贰角整 |  |  |  |  |  |  |  | 180093.2 |  |  |

- 产品技术参数要求

- LED显示屏要求

1.1、主要技术参数要求

屏体参数：平整度≤0.1mm、最大亮度≥600cd/㎡、刷新率≥1920Hz，亮度均匀性≥97%；水平/垂直视角≥160°，最大功耗≤600W/㎡，最大对比度≥4770：1，护眼安全防护无蓝光危害，平均无故障时间≥10000小时； 显示屏生产企业产品须具有满足以上技术参数的CMAS标示的第三方检测机颁发的检测报告。

1.2、资质要求

3C认证、全国质量检验稳定合格产品证书、全国LED显示屏行业质量领先品牌证书、全国产品和服务质量诚信示范企业证书、全国质量诚信标杆证书

1.3、视频控制器要求

支持 WiFi、4G、有线网络等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能； 支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放，且最大支持 1080P 高清分辨率视频播放，支持通过配套软件进行节目编辑和发布。支持WiFi热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置；实现亮度实时调整、开关显示屏显示、系统参数配置、节目播放控制、无线发送节目等功能；支持 U 盘即插即播； LED视频控制器须显示屏生产企业为统一品牌，具有视频播放和存储功能视频控制器3C认证。

1.4、基本节目类型支持等

支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放；

支持AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, MOV, VOB, MP4, FLV 等常见视频格式；可支持多视频同时播放；

支持 bmp, jpg, png 等图片格式；

支持 txt, rtf, word, ppt, excel 等文字格式；

支持单行文本，静态文本，多行文本等多种文本格式；

支持 32bit 真彩 OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加图文，支持完全透明、不透明、半透等效果。

支持显示4个视频窗口、多个图文、滚动字幕、LOGO、日期时间星期。实现自由分屏功能，不同区域显示不同内容；

1.5产品技术能力证明

- 显示屏生产企业具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系 认证证书、ISO18001职业健康和安全管理体系认证证书，范围须包括LED显示屏；

2、显示屏生产企业具有GB/T27922商品售后服务评价体系五星级认证证书、GB/T 29490企业知识产权管理体系认证证书、GJB9001C国军标管理认证证书，范围须包括LED显示屏；

3、显示屏生产企业具有自我创新能力，具有低亮高灰节能、高分辨率、高清环保标准化、新型低功耗高均匀度的科技成果转化项目证书；

4、显示屏产品具有可全局控制LED显示屏亮度的转接装置技术证书、自带有卡紧机构的LED显示屏底壳技术证书、模组LED灯保护装置技术证书；

5、因显示屏是电子产品，产品通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012A类谐波电流测试； GB/T17618-2015B级静电放电抗扰度测试，具有国家级的质量监督检验中心检测报告；

6、为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，产品在试验温度为85℃、湿度为85%的通电状态下保证160H以上应工作正常，具有国家级的质量监督检验中心检测报告；

7、为了响应国家节能减排政策，显示屏应为节能产品，具有CQC中国节能产品认证证书；

8、控制系统具有智能一键调试技术证书，LED掌中宝-安卓版技术证书；

- 网络相关设备技术要求

2.1、核心交换机

1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps,48个千兆以太网电口、4个万兆以太网光口，配置模块化可拔插双电源和可拔插双风扇

2、扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,最大可扩展万兆光口口≥12,最大可扩展万兆电口≥8，提供官网链接截图证明

3、支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；最大堆叠带宽≥160G，

4、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，支持远程堆叠

5、内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，提供官网链接截图证明，支持分层AC模式，消除无线带宽瓶颈

6、支持MPLS VPN、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE,支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+

7、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，提供工信部权威第三方测试报告；

8、支持防火墙插卡，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非独立外置硬件设备或软件功能授权（提供官方网站截图证明）；

9、与核心交换机同品牌，提供工信部入网证书

2.2、接入交换机48口

1、交换容量≥336G，转发性能≥132Mpps，48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口

2、最大堆叠台数>=9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持），可通过任意一台设备对整个堆叠进行管理

3、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP、MSTP、PVST，收敛时间≤50ms，上述功能要求提供国内第三方权威机构测试报告

4、端口防雷≥10KV，提供官网链接或第三方测试报告证明

5、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换

6、支持端口节能，支持EEE（提供第三方测试报告），支持一键式节能

7、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书

2.3、接入交换机24口

1、交换容量≥336G，转发性能≥96Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口

2、最大堆叠台数>=9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持），可通过任意一台设备对整个堆叠进行管理

3、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP、MSTP、PVST，收敛时间≤50ms，上述功能要求提供国内第三方权威机构测试报告

4、端口防雷≥10KV，提供官网链接或第三方测试报告证明

5、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换

6、支持端口节能，支持EEE（提供第三方测试报告），支持一键式节能

7、与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书

2.4、POE交换机

1、交换容量≥336G，转发性能≥92Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），4个千兆光电复用COMBO端口，提供主机照片证明，整机POE输出功率≥370W

2、最大堆叠台数>=9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持），可通过任意一台设备对整个堆叠进行管理

3、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP、MSTP、PVST，收敛时间≤50ms

4、端口防雷≥10KV，提供官网链接或第三方测试报告证明

5、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换

6、支持端口节能，支持EEE，支持一键式节能

7、与核心交换机同品牌，提供工信部入网证书

2.5、无线AP

1、采用整机四条流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2模式

2、内置智能化天线

3、网口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) ，支持端口冗余供电

4、支持2.4GHz频段、5.8GHz频段，5GHz频段支持867Mbps，整机协商速率≥1250Mbps

5、整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作)

6、要求投标产品支持MU-MIMO特性,提供工信部入网核准证书，工信部不少于120个用户视频点播无卡顿的测试报告

2.6、无线控制器

增强型无线控制器11APlicense授权函-管理11AP-企业网专用-V7专用

WAN 1*GE + LAN 4*GE(支持PoE+) + 1*USB；

POE供电功率≥60W；

支持网关特性：支持NAT、PPPoE、DDNS、SSL VPN、IPSEC VPN、静态路由、RIP、GRE；

支持本地转发和集中转发模式；支持分层AC；支持无线定位；支持L2/L3层快速漫游、支持802.11k/v/r等快速漫游协议；

支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持客流分析统计、微信/短信认证以及一键认证、无感知认证和DPI应用识别、URL审计及流量管控功能；

- 安防产品技术要求

1、硬盘录像机32路

2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口、8个SATA 3.0接口（公安部检验报告证明）

设备应能预录报警触发前最大30S视(音)频（公安部检验报告证明）

可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份（公安部检验报告证明）

最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，样机可外置SSD固态硬盘（公安部检验报告证明）

可设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能（公安部检验报告证明）

即时回放时间从5min到120min可调。（公安部检验报告证明）

可按通道名称和日期检索录像文件并回放。（公安部检验报告证明）

录像回放中可一键跳转到上一天、下一天中有录像的时刻进行回放。（公安部检验报告证明）

最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。（公安部检验报告证明）

支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑（公安部检验报告证明）

在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置（公安部检验报告证明）

备份格式MP4 和AVI 可选（公安部检验报告证明）

可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签（公安部检验报告证明）

样机可批量添加、修改前端摄像机的IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤（公安部检验报告证明）

样机接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦（公安部检验报告证明）

通用浏览器可设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后，可给出相应的提示信息（公安部检验报告证明）

2、星光级摄像头具有400W像素

最大分辨率2592x1520。（公安部检验报告证明）

在2592x1520 @20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。（公安部检验报告证明）

支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。（公安部检验报告证明）

最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。（公安部检验报告证明）

支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部检验报告证明）

宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131。（公安部检验报告证明）

红外补光距离不小于250米。（公安部检验报告证明）

支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。（公安部检验报告证明）

设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。（公安部检验报告证明）

支持14行字符叠加，字体像素和对齐方式可设。（公安部检验报告证明）

支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（公安部检验报告证明）

支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换。（公安部检验报告证明)

具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部检验报告证明）

支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部检验报告证明）

具备越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。（公安部检验报告证明）

- 报价要求及费用结算

以上采购清单及控制价明细表中建议品牌为采购人指定品牌，成交供应商须在表中指定品牌中选择其中一个品牌采购。如供应商不能按上述品牌采购的，须报采购人同意后提供满足产品技术参数要求的材料设备，且不低于（提供证明材料）以上品牌的材料设备。

本项目报价采用报下浮率的形式。供应商根据以上清单及限价的内容报下浮率，下浮率报价范围为-5%~-20%，即最高下浮20%，最低下浮5%为有效报价，否则作废标处理。

本项目结算时按照成交供应商最终下浮率进行结算，如项目内容有增减，单价按控制价中增减内容单价*（1-下浮率）计算，工程量按实结算。

- 服务需求

为采购人提供免费的电话咨询及技术服务，并协助采购人进行方法开发。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，负责提供技术支持。中标人及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，提供售后响应方案。

- 其他

1、签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2、完工交货期：自合同签定之日起30天内。

3、质保期限：自交货并验收合格之日起计3年。

4、履约要求：供应商于合同签订前支付合同金额10%的履约保证金到采购人指定账户，履约期间此项费用不计算银行利率，待履行完合同义务后，履约保证金在七天内退回。

成交供应商签订合同前，须提供竞谈文件内所涉及到的所有检测报告、证书、资质文件复印件（加盖原厂公章），三年质保函原件。不能按要求提供的，视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格，并不予退还其谈判保证金和履约保证金。采购人可按最终谈判会推荐的排名依次确定其他供应商为成交供应商，也可重新采购招标。

5、验收的具体方案：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告。如虚假应标验收不通过，则无条件退货，并向有关监管部门举报投诉。

6、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

要求提供针对本项目厂商的现场培训。

第四部分  谈判程序和内容

一、采购人组织谈判活动

1、成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。招标代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2、竞争性谈判小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证原件准时参加谈判。

三、评审程序、内容

1、评判程序

资格条件评判—商务报价评判—确定中标候选人。

2、谈判内容

谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

4、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

谈判时间由谈判小组掌握。

四、评审方法(价格单因素)

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未提供原件包的；

2、未按照谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、不具备谈判文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

(四)出现下列情形之一的，谈判失败：

1、符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的（规定可以2家的除外）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经谈判小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现谈判小组未按照谈判文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

1、评委会将对竞谈响应人资格进行审查，审查通过方可参加商务谈判。

2、第一轮即为竞谈文件中的报价，须在竞谈文件规定的范围内报下浮率，否则作废标处理。第二轮报价以第一轮所有报价最大下浮率为第二轮竞谈最低下浮率，各竞谈响应人再次报价。

3、确定成交人的方式：在符合谈判要求满足招标人需要的前提下，以最终报价下浮率最高的竞谈人作为成交人。如果最低报价（即下浮率最高）出现两家或两家以上者，且均通过谈判小组评审，则确定工期承诺最短者为成交人或成交候选人，如果工期承诺也一样，则由现场抽签确定成交人或成交候选人。竞谈响应人最终承诺报价是签订合同的最终依据。

六、出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商不足2家的。

七、成交通知

成交结果在发布竞谈公告的平台公示，期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。合同一式四份（采购单位、供应商各二份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，供应商需在供货安装调试结束后一个月内申请验收，验收合格之日起开始计算质保期限。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。

六、付款方式：项目验收合格审计结束，付至结算价的97%；剩余3%的余款在项目质保期满，无质量问题后一次性付清。供应商应按国家有关财税规定开具发票，作为采购方付款依据。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次谈判活动的当事人。

- 2、领取谈判文件的供应商应根据第二部分“谈判须知”中“第一款”的约定提出疑问。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次谈判有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二、五十三条规定的有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。质疑提出的有效时限，见对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次谈判授权人送达采购代理机构和采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购代理机构和采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购代理机构、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购代理机构、采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

（5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

（6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由原件包、资格审查证明材料、价格响应文件三部分组成。

一、原件包（备查、单独密封）：

提供本项目资格审查及评标办法所需的证明材料原件，并在密封袋上加盖单位公章，没有递交原件包或包中资料不全的，评委可以不予认可。

如遇特殊情况部分原件不能提供的，则供应商可以提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。

二、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、提供谈判公告第四条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章，原件放入原件包备查）：

4.1企业法人营业执照副本；

4.2投标人近三个月内任意一月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)；

4.3提供全彩显示屏、网络设备和安防产品生产厂家针对本项目出具的三年质保函复印件（厂家须盖章）；

4.4供应商根据谈判公告认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件(一式二份，单独密封)：

1、谈判响应报价表；

2、谈判响应报价明细表(如有、格式自拟)。

为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

供应商关于资格的声明函

附件1

南通市妇幼保健院：

我公司认真对照谈判公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加谈判响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

我公司承诺投标前3年内没有受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）。如被事后发现的，我公司同意被取消报名、投标、中标等资格，同时自愿承担违约处理（保证金作为违约金）。

承诺供应商全称（公章）

法定代表人(签字)：

被委托授权人(签字)：

年   月   日

附件2

法定代表人身份证明书

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为本单位法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

供应商（盖章）

年    月    日

法定代表人授权委托书

附件3

南通市妇幼保健院：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的谈判活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

供应商情况一览表

| 单位名称 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次谈判的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

- 谈判响应报价表(首次)

附件5

项 目 名 称： 南通市妇幼保健院健康管理中心装饰智能化项目

项 目 编 号：    2020XXJT001

| 序号 | 项目名称 | 在控制价的基础上下浮（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市妇幼保健院健康管理中心装饰智能化项目 | % |
| 下浮数值应填写5~20之间的数值（含5和20），小数点保留不超过2位。 |  |  |

注：本项目控制价为180093.2元，响应报价在此基础上报下浮率，报价下浮范围为5~20%。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日        期：