|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 器械包 | | |
| 器械名称 | 数量 | 备注 |
| 3MM 30度腹腔镜镜头 | 1只 | 需与STORZ高清主机通用 |
| 5MM弯剪刀 | 1把 |  |
| 5MM持针器 | 1把 |  |
| 5MM直角分离钳 | 1把 |  |
| 5MM弯分离钳 | 2把 |  |
| 5MM无损伤抓钳 | 1把 |  |
| 5MM阑尾抓钳 | 1把 |  |
| 5MM内脏抓钳 | 1把 |  |
| 3MM弯分离钳 | 2把 |  |
| 3MM直角分离钳 | 1把 |  |
| 3MM弯剪 | 1把 |  |
| 3MM无创伤抓钳 | 1把 |  |