|  |
| --- |
| 扁桃体手术包 2 |
| 器械名称 | 数量 | 备注 |
| 开口器 | 1套 |  |
| 止血钳（微弯）180mm | 2把 |  |
| 止血钳（角弯）180mm | 2把 |  |
| 扁桃体剪 | 1把 |  |
| 组织剪190mm | 1把 |  |
| 显微喉剥离器（双头） | 1把 |  |
| 显微喉剥离器（带拉钩） | 1把 |  |
| 扁桃体拉钩（钝头二爪） | 1把 |  |
| 扁桃体用抓钳（矫形三爪） | 1把 |  |
| 扁桃体刀 | 1把 |  |
| 持针器 | 2把 |  |
| 手术刀柄 7号165mm | 1把 |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 腺样体手术包 2 |
| 开口器 | 1套 |  |
| 止血钳（微弯）180mm | 2把 |  |
| 止血钳（角弯）180mm | 2把 |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 中耳显微手术包 |
| 乳突牵开器3\*4齿钝头130mm | 1把 |  |
| 乳突牵开器 活动式160mm | 1把 |  |
| 五官科吸引管 带手柄 直径1mm 长85mm | 2根 |  |
| 五官科吸引器（乳突）直径1.5mm 长105mm | 1根 |  |
| 五官科吸引器（乳突）直径2mm 长105mm  | 1根 |  |
| 五官科吸引器（乳突）直径3mm 长105mm | 1根 |  |
| 五官科吸引器（乳突）直径4mm 长105mm | 1根 |  |
| 45度耳道皮瓣刀 直径2mm 长160mm | 1根 |  |
| 45度耳道皮瓣刀 直径1.2mm 长160mm | 1根 |  |
| 显微耳钩 头长1mm长160mm | 1根 |  |
| 显微耳钩 头长1.8mm长160mm | 1根 |  |
| 显微耳用剥离子微弯1.8mm | 1根 |  |
| 显微耳用剥离子微弯3mm | 1根 |  |
| 中耳息肉钳 麦粒头 7mm | 1把 |  |
| 中耳息肉钳 麦粒头 3.5mm | 1把 |  |
| 中耳息肉钳 45度 杯形头 2mm | 1把 |  |
| 中耳息肉钳 45度 杯形头 1.2mm | 1把 |  |
| 中耳息肉钳 0度 杯形头 2mm | 1把 |  |
| 中耳息肉钳 0度 杯形头 1.2mm | 1把 |  |
| 锤骨头剪 80mm | 1把 |  |
| 眼科剪 弯头10mm | 1把 |  |
| 眼科剪 直头10mm | 1把 |  |
| 筋膜压榨器 | 1把 |  |
| 耳息肉剪 头长4mm | 1把 |  |
| 鼻镜 | 1把 |  |
| 吸引显微探钩 1.5mm | 1把 |  |
| 吸引剥离子 45度角 2.0mm | 1把 |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 食道镜手术包 |
| 食道镜带光纤 7.5\*10\*250mm | 1根 |  |
| 食道镜带光纤 10\*16\*360mm | 1根 |  |
| 食道镜带光纤 12\*18\*250mm | 1根 |  |
| 食道镜带光纤 12\*18\*400mm | 1根 |  |
| 食道镜带光纤 11\*15\*300mm | 1根 |  |
| 食道镜手柄 | 1根 |  |
| 异物钳4\*450mm | 4根 |  |
| 吸引器 4\*450mm | 2根 |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 鼓膜置管器械 |
| 中耳息肉钳 麦粒头 7mm | 1根 |  |
| 中耳息肉钳 0度 杯形头 2mm | 1根 |  |
| 鼓膜切开刀 | 1把  |  |
| 鼓膜置管器 | 1根 |  |
| 吸引器 | 1根 |  |
| 五官科吸引器（乳突）直径1.5mm 长105mm | 1根 |  |
| 五官科吸引器（乳突）直径3mm 长105mm | 1根 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 鼻内镜手术包 |
| 鼻镜 成人 30mm | 1把 |  |
| 鼻镜 小儿20mm | 1把 |  |
| 鼻镜 手术用50mm | 1把 |  |
| 鼻中隔咬骨钳双关节 | 1把 |  |
| 鼻窦穿刺针 | 1把 |  |
| 枪状镊200mm | 1把 |  |
| 枪状镊160mm | 1把 |  |
| 鼻筛窦钳 平头 大号 105mm | 1把 |  |
| 鼻筛窦钳 平头 小号 105mm | 1把 |  |
| 鼻筛窦钳 翘头 大号 105mm | 1把 |  |
| 鼻筛窦钳 翘头 小号 105mm | 1把 |  |
| 鼻咬切钳 平头 105mm | 1把 |  |
| 鼻咬切钳 翘头 105mm | 1把 |  |
| 鼻组织剪 120mm | 1把 |  |
| 鼻异物钳 下弯80度 | 1把 |  |
| 鼻异物钳 长弯 下弯80度 | 1把 |  |
| 鼻异物钳 下弯90度 | 1把 |  |
| 鼻组织钳 上下开口 | 1把 |  |
| 鼻组织钳 左右开口 | 1把 |  |
| 鼻腔反向咬骨钳 可360度旋转 | 1把 |  |
| 鼻腔咬骨钳 | 1把 |  |
| 蝶窦咬骨钳3.5mm 60度 | 1把 |  |
| 鼻剥离器 带吸引 3mm | 1把 |  |

|  |
| --- |
| 耳鼻喉小手术包 |
| 手术剪 弯 尖头 眼用 长10cm | 1把 |  |
| 手术剪 直 尖头 眼用 长10cm | 1把 |  |
| 持针器 15cm 直头镀金 | 1把 |  |
| 止血钳 直 全齿 12.5cm | 2把 |  |
| 止血钳 弯 全齿 12.5cm | 4把 |  |
| 艾利斯组织钳 宽 5mm 长16mm | 2把 |  |
| 医用镊 直 长125mm | 1把 |  |
| 医用镊 直 带钩 长125mm | 1把 |  |
| 手术刀柄 3号长125mm | 1把 |  |
| 手术刀柄 7号长125mm | 1把 |  |
|  |  |  |