## 计划公示表
南通市妇幼保健院2020年计划二次公示表
序号 | 医疗设备（项目）名称 | 数量 | 单位 | 使用科室 | 要求 | 项目编号
2 | 全自动脱水机 | 1 | 台 | 病理科 | 需实地查看是否具备安装及使用条件（需提供功率值及辅助设备要求） | 2020N0002
12 | 新生儿黄疸治疗仪 | 3 | 台 | 儿科 | 采用冷光源。 | 2020N0012
13 | 新生儿黄疸治疗床 | 1 | 台 | 儿科 | 采用冷光源。 | 2020N0013
15 | 鹅颈灯单光仪 | 1 | 台 | 儿科 | 可用于新生儿推车旁光疗。 | 2020N0015
17 | AAC语言沟通辅具 | 1 | 台 | 儿童保健科 | 可用于脑瘫、智力、语言发育障碍儿童的康复治疗。 | 2020N0017
18 | TIMP评估工具 | 1 | 台 | 儿童保健科 | 可用于婴儿早期的运动发育评估。 | 2020N0018
19 | 作业治疗评测套装 | 1 | 台 | 儿童保健科 | 可用于发育落后儿童的认知评估和学习潜力进行测试。 | 2020N0019
20 | 超声清洗机 | 1 | 台 | 供应室 | 需实地查看是否具备安装及使用条件（需提供功率值及辅助设备要求）。 | 2020N0020
21 | 绝缘测试仪 | 1 | 台 | 供应室 | 具备相应的国家级测试证书。 | 2020N0021
22 | 多重病原体核酸检测系统 | 1 | 台 | 检验科 | 提供设备价格、试剂单品价格、耗材价格清单。 | 2020N0022
24 | 血气分析仪 | 1 | 台 | 麻醉科 | 可用于儿外科、新生儿的术中内环境变化的血气测量。 | 2020N0024
27 | 可穿戴动态血压监测仪 | 2 | 台 | 内科 | 可穿戴，无袖管设计，便携。双压力传感器，具备良好的抗干扰能力。测量时间短，具备自动重测功能，可回看数据，可查看剩余电量。具备工作站，可打印输出，接入医院信息化系统优先考虑。 | 2020N0027
33 | 双目间接检眼镜 | 1 | 台 | 五官科 | 可用于检查眼底转台，提供早产儿视网膜病变筛选依据 | 2020N0033
35 | 2.7mm0度耳内镜头、70度内窥镜头 | 1 | 台 | 五官科 | 可用于耳道内情况检查 | 2020N0035
38 | 超速离心机 | 1 | 台 | 遗传与生殖医学研究所 | 1、最高转速可达100000rpm 2、需配备：1.5ml定角转头，水平转头，不小于30ml定角转头 3、每转头最大离心力均不低于100000×g 最大处理容量高，转速控制精度高，可设定温度，温度控制精度高，运行噪音低 4、运行时间设定可覆盖 0-48小时 5、超速保护功能，不平衡检测及保护功能，可管理不同用户的使用权限。 6、不必须提供注册证 | 2020N0038
40 | 自动细胞计数仪 | 1 | 台 | 遗传与生殖医学研究所 | 1、使用LED激发光源，可测量细胞总数，活力，测量所需样本量少 2、计数时间快速，测试所需耗材成本低或无需耗材 3、测量浓度覆盖范围宽，准确度和精确度高 4、操作简便，配备操作分析软件和笔记本电脑 5、不必须提供注册证 | 2020N0040
41 | 液氮储存罐 | 1 | 台 | 遗传与生殖医学研究所 | 1、双层铝制真空设计，结合高级真空绝热材料，持久耐用的结构确保多年使用无故障 2、液氮容量不小于150升，可容纳1.2/2ml冻存管不少于5000个，静态保存时间不小于120天 3、具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 4、配备液位报警器，进行液位监测和报警，当液位低于设定高度时，发出声光报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。 5、配备不少于4个冻存架，满配可耐受液氮的冻存盒。 6、不必须提供注册证 | 2020N0041
42 | 紫外-可见分光光度计 | 1 | 台 | 遗传与生殖医学研究所 | 1、主机可独立完成光度测量、定量测定、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能。 2、使用长寿命光源，配备不少于五联恒温池架，不少于两个石英比色皿 3、配备控温附件，采用半导体加热以及制冷，可显示设定温度和实际温度，控温范围广，温度精度和控温稳定度高 4、插座式灯设计机构，免去换灯时光学调试步骤，使仪器调试、维护更加简单方便 5、波长范围可覆盖200nm~1000nm，波长准确度和波长重复性高 6、光度方式包括透过率，吸光度，能量；光度范围可覆盖广，光度准确度和重复性高，噪声低 7、配备操作分析软件、电脑和打印机 8、不必须提供注册证 | 2020N0042